## Hesaplama Aracı
Vana Seçim Aracı
Adet | Çap | Vana Tipi | Basınç Sınıfı(PN)
1 | DN300 | Sürgülü Vana | PN10 | [5 empty] | Çap | Kalınlık
|  |  |  | 1 | DN40 | Demontaj | PN6 | 4 | DN15 | 1.5 | 21.3
Conta Sayısı | Delik Sayısı | Vana Uzunluğu |  | 2 | DN50 | Sürgülü Vana | PN10 | 6 | DN15 | 1.6 | 25.4
2 | 12 | 270 |  | 3 | DN65 | Bıçaklı Vana | PN16 | 8 | DN20 | 2 | 33.7
|  |  |  | 4 | DN80 | Wafer Kelebek Vana |  | 10 | DN25 | 2.5 | 42.4
Civata Ölçüsü | Civata Sayısı | Somun Sayısı | Pul Sayısı | 5 | DN100 | Ağırlık Kollu Çekvalf |  | 12 | DN32 | 2.6 | 48.3
M20x120mm | 24 | 24 | 24 | 6 | DN125 | Çalpara Çekvalf |  | 14 | DN40 | 1.8 | 60.3
|  |  |  | 7 | DN150 | Lug Kelebek Vana |  | 16 | DN50 | 3 | 76.1
|  |  |  | 8 | DN200 |  |  | 18 | DN65 | 2.7 | 88.9
|  |  |  | 14 | DN500 |  |  | 33 | DN250 | 7.92 | 323.9
|  |  |  | 15 | DN600 |  |  | 36 | DN300 | 9.52 | 355.6
25
26
50

## Paslanmaz Boru
Çap | Cins | Dış Çap(ømm) | Et Kalınlığı(mm) | Ağırlık(kg/mt) | Elektrot 2,5mm2 | Elektrot 3,25mm2
DN15 | Boru | 21.3 | 1.5 | 0.744 | 1 | 1
DN15 | Boru | 21.3 | 1.6 | 0.789 | 1 | 1
DN15 | Boru | 21.3 | 2 | 0.967 | 1 | 1
DN15 | Boru | 21.3 | 2.5 | 1.177 | 1 | 1
DN15 | Boru | 21.3 | 2.5 | 1.217 | 1 | 1
DN15 | Boru | 21.3 | 2.6 | 1.375 | 1 | 1
DN20 | Boru | 25.4 | 1.5 | 0.898 | 1 | 1
DN20 | Boru | 25.4 | 1.6 | 0.981 | 1 | 1
DN20 | Boru | 25.4 | 1.8 | 0.995 | 1 | 1
DN20 | Boru | 25.4 | 2 | 1.172 | 1 | 1
DN20 | Boru | 25.4 | 3 | 1.683 | 1 | 1
DN25 | Boru | 33.7 | 1.5 | 1.209 | 1 | 1
DN25 | Boru | 33.7 | 2 | 1.588 | 1 | 1
DN25 | Boru | 33.7 | 2.6 | 2.025 | 1 | 1
DN25 | Boru | 33.7 | 2.7 | 2.085 | 1 | 1
DN25 | Boru | 33.7 | 3 | 2.306 | 2 | 1
DN25 | Boru | 33.7 | 3.38 | 2.436 | 2 | 1
DN32 | Boru | 42.4 | 1.5 | 1.536 | 1 | 1
DN32 | Boru | 42.4 | 2 | 2.023 | 1 | 1
DN32 | Boru | 42.4 | 2.6 | 2.591 | 2 | 1
DN32 | Boru | 42.4 | 3 | 2.96 | 2 | 1
DN32 | Boru | 42.4 | 3.6 | 3.498 | 2 | 1
DN40 | Boru | 48.3 | 1.5 | 1.758 | 1 | 1
DN40 | Boru | 48.3 | 2 | 2.319 | 2 | 1
DN40 | Boru | 48.3 | 2.6 | 2.975 | 2 | 1
DN40 | Boru | 48.3 | 3 | 3.403 | 2 | 1
DN50 | Boru | 60.3 | 1.5 | 2.209 | 1 | 1
DN50 | Boru | 60.3 | 1.6 | 2.352 | 1 | 1
DN50 | Boru | 60.3 | 2 | 2.92 | 2 | 1
DN50 | Boru | 60.3 | 2.6 | 3.757 | 2 | 1
DN50 | Boru | 60.3 | 3 | 4.304 | 2 | 2
DN50 | Boru | 60.3 | 4 | 5.639 | 3 | 2
DN65 | Boru | 76.1 | 1.5 | 2.802 | 2 | 1
DN65 | Boru | 76.1 | 1.6 | 2.985 | 2 | 1
DN65 | Boru | 76.1 | 2 | 3.711 | 2 | 1
DN65 | Boru | 76.1 | 2.6 | 4.607 | 3 | 2
DN65 | Boru | 76.1 | 3 | 5.491 | 3 | 2
DN65 | Boru | 76.1 | 4 | 7.222 | 4 | 2
DN80 | Boru | 88.9 | 1.5 | 3.283 | 2 | 1
DN80 | Boru | 88.9 | 1.6 | 3.498 | 2 | 1
DN80 | Boru | 88.9 | 2 | 4.352 | 2 | 2
DN80 | Boru | 88.9 | 2.6 | 5.618 | 3 | 2
DN80 | Boru | 88.9 | 3 | 6.453 | 3 | 2
DN80 | Boru | 88.9 | 4 | 8.504 | 4 | 3
DN100 | Boru | 114.3 | 2 | 5.624 | 3 | 2
DN100 | Boru | 114.3 | 2.6 | 7.272 | 4 | 2
DN100 | Boru | 114.3 | 3 | 8.361 | 4 | 3
DN100 | Boru | 114.3 | 3.6 | 9.979 | 5 | 3
DN100 | Boru | 114.3 | 4 | 11.048 | 5 | 3
DN125 | Boru | 139.7 | 2 | 6.896 | 3 | 2
DN125 | Boru | 139.7 | 2.6 | 8.926 | 4 | 3
DN125 | Boru | 139.7 | 3 | 10.269 | 5 | 3
DN125 | Boru | 139.7 | 4 | 13.592 | 6 | 4
DN150 | Boru | 168.3 | 2 | 8.328 | 4 | 2
DN150 | Boru | 168.3 | 2.6 | 10.788 | 5 | 3
DN150 | Boru | 168.3 | 3 | 12.417 | 6 | 3
DN150 | Boru | 168.3 | 4 | 16.456 | 7 | 4
DN200 | Boru | 219.1 | 2 | 10.872 | 5 | 3
DN200 | Boru | 219.1 | 2.6 | 14.095 | 6 | 4
DN200 | Boru | 219.1 | 3 | 16.233 | 7 | 4
DN200 | Boru | 219.1 | 4 | 21.544 | 10 | 6
DN200 | Boru | 219.1 | 5 | 26.805 | 12 | 7
DN250 | Boru | 273 | 2 | 13.572 | 6 | 4
DN250 | Boru | 273 | 3 | 20.282 | 9 | 5
DN250 | Boru | 273 | 4 | 26.943 | 12 | 7
DN250 | Boru | 273 | 5 | 33.554 | 15 | 9
DN300 | Boru | 323.9 | 2 | 16.121 | 7 | 4
DN300 | Boru | 323.9 | 3 | 24.106 | 11 | 6
DN300 | Boru | 323.9 | 4 | 32.041 | 14 | 8
DN300 | Boru | 323.9 | 5 | 39.926 | 17 | 10
DN350 | Boru | 355.6 | 2 | 17.708 | 8 | 5
DN350 | Boru | 355.6 | 3 | 26.482 | 12 | 7
DN350 | Boru | 355.6 | 4 | 35.216 | 15 | 9
DN350 | Boru | 355.6 | 5 | 43.844 | 19 | 11
DN400 | Boru | 406.4 | 3 | 30.303 | 13 | 8
DN400 | Boru | 406.4 | 4 | 39.666 | 17 | 10
DN450 | Boru | 457.2 | 3 | 34.243 | 15 | 9
DN450 | Boru | 457.2 | 4 | 45.652 | 19 | 11
DN450 | Boru | 457.2 | 5 | 57.065 | 24 | 14
DN500 | Boru | 508 | 3 | 38.303 | 16 | 10
DN500 | Boru | 508 | 4 | 50.441 | 22 | 13
DN500 | Boru | 508 | 5 | 63.406 | 27 | 16
DN600 | Boru | 609.6 | 4 | 60.869 | 26 | 15
DN600 | Boru | 609.6 | 5 | 76.087 | 32 | 19
DN700 | Boru | 711.2 | 6.35 | 112.74 | 47 | 27
DN700 | Boru | 711.2 | 7.92 | 140.61 | 59 | 34
DN700 | Boru | 711.2 | 9.52 | 169.015 | 71 | 41
DN700 | Boru | 711.2 | 12.7 | 225.471 | 94 | 54
DN800 | Boru | 812.8 | 9.52 | 193.16 | 81 | 46
DN800 | Boru | 812.8 | 12.7 | 257.682 | 107 | 62
DN900 | Boru | 914.4 | 9.52 | 217.305 | 91 | 52
DN900 | Boru | 914.4 | 12.7 | 289.892 | 121 | 69
DN1000 | Boru | 1016 | 12.7 | 322.102 | 134 | 77
DN15 | 90 Dirsek | 21.3 | 1.5 | 0.13976 | 1 | 1
DN15 | 90 Dirsek | 21.3 | 1.6 | 0.14908 | 1 | 1
DN15 | 90 Dirsek | 21.3 | 2 | 0.18635 | 1 | 1
DN15 | 90 Dirsek | 21.3 | 2.5 | 0.23294 | 1 | 1
DN15 | 90 Dirsek | 21.3 | 2.5 | 0.23294 | 1 | 1
DN15 | 90 Dirsek | 21.3 | 2.6 | 0.24226 | 1 | 1
DN20 | 90 Dirsek | 25.4 | 1.5 | 0.16667 | 1 | 1
DN20 | 90 Dirsek | 25.4 | 1.6 | 0.17778 | 1 | 1
DN20 | 90 Dirsek | 25.4 | 1.8 | 0.2 | 1 | 1
DN20 | 90 Dirsek | 25.4 | 2 | 0.22222 | 1 | 1
DN20 | 90 Dirsek | 25.4 | 3 | 0.33333 | 1 | 1
DN25 | 90 Dirsek | 33.7 | 1.5 | 0.22113 | 1 | 1
DN25 | 90 Dirsek | 33.7 | 2 | 0.29484 | 1 | 1
DN25 | 90 Dirsek | 33.7 | 2.6 | 0.38329 | 1 | 1
DN25 | 90 Dirsek | 33.7 | 2.7 | 0.39803 | 1 | 1
DN25 | 90 Dirsek | 33.7 | 3 | 0.44226 | 2 | 1
DN25 | 90 Dirsek | 33.7 | 3.38 | 0.49828 | 2 | 1
DN32 | 90 Dirsek | 42.4 | 1.5 | 0.27822 | 1 | 1
DN32 | 90 Dirsek | 42.4 | 2 | 0.37095 | 1 | 1
DN32 | 90 Dirsek | 42.4 | 2.6 | 0.48224 | 2 | 1
DN32 | 90 Dirsek | 42.4 | 3 | 0.55643 | 2 | 1
DN32 | 90 Dirsek | 42.4 | 3.6 | 0.66772 | 2 | 1
DN40 | 90 Dirsek | 48.3 | 1.5 | 0.31693 | 1 | 1
DN40 | 90 Dirsek | 48.3 | 2 | 0.42257 | 2 | 1
DN40 | 90 Dirsek | 48.3 | 2.6 | 0.54934 | 2 | 1
DN40 | 90 Dirsek | 48.3 | 3 | 0.63386 | 2 | 1
DN50 | 90 Dirsek | 60.3 | 1.5 | 0.39567 | 1 | 1
DN50 | 90 Dirsek | 60.3 | 1.6 | 0.42205 | 1 | 1
DN50 | 90 Dirsek | 60.3 | 2 | 0.52756 | 2 | 1
DN50 | 90 Dirsek | 60.3 | 2.6 | 0.68583 | 2 | 1
DN50 | 90 Dirsek | 60.3 | 3 | 0.79134 | 2 | 2
DN50 | 90 Dirsek | 60.3 | 4 | 1.0551 | 3 | 2
DN65 | 90 Dirsek | 76.1 | 1.5 | 0.49934 | 2 | 1
DN65 | 90 Dirsek | 76.1 | 1.6 | 0.53263 | 2 | 1
DN65 | 90 Dirsek | 76.1 | 2 | 0.66579 | 2 | 1
DN65 | 90 Dirsek | 76.1 | 2.6 | 0.86553 | 3 | 2
DN65 | 90 Dirsek | 76.1 | 3 | 0.99869 | 3 | 2
DN65 | 90 Dirsek | 76.1 | 4 | 1.3316 | 4 | 2
DN80 | 90 Dirsek | 88.9 | 1.5 | 0.58333 | 2 | 1
DN80 | 90 Dirsek | 88.9 | 1.6 | 0.62222 | 2 | 1
DN80 | 90 Dirsek | 88.9 | 2 | 0.77778 | 2 | 2
DN80 | 90 Dirsek | 88.9 | 2.6 | 1.0111 | 3 | 2
DN80 | 90 Dirsek | 88.9 | 3 | 1.1667 | 3 | 2
DN80 | 90 Dirsek | 88.9 | 4 | 1.5556 | 4 | 3
DN100 | 90 Dirsek | 114.3 | 2 | 1.33 | 3 | 2
DN100 | 90 Dirsek | 114.3 | 2.6 | 1.729 | 4 | 2
DN100 | 90 Dirsek | 114.3 | 3 | 1.995 | 4 | 3
DN100 | 90 Dirsek | 114.3 | 3.6 | 2.394 | 5 | 3
DN100 | 90 Dirsek | 114.3 | 4 | 2.66 | 5 | 3
DN125 | 90 Dirsek | 139.7 | 2 | 1.6256 | 3 | 2
DN125 | 90 Dirsek | 139.7 | 2.6 | 2.1132 | 4 | 3
DN125 | 90 Dirsek | 139.7 | 3 | 2.4383 | 5 | 3
DN125 | 90 Dirsek | 139.7 | 4 | 3.2511 | 6 | 4
DN150 | 90 Dirsek | 168.3 | 2 | 1.9583 | 4 | 2
DN150 | 90 Dirsek | 168.3 | 2.6 | 2.5459 | 5 | 3
DN150 | 90 Dirsek | 168.3 | 3 | 2.9375 | 6 | 3
DN150 | 90 Dirsek | 168.3 | 4 | 3.9167 | 7 | 4
DN200 | 90 Dirsek | 219.1 | 2 | 2.5495 | 5 | 3
DN200 | 90 Dirsek | 219.1 | 2.6 | 3.3143 | 6 | 4
DN200 | 90 Dirsek | 219.1 | 3 | 3.8242 | 7 | 4
DN200 | 90 Dirsek | 219.1 | 4 | 5.0989 | 10 | 6
DN200 | 90 Dirsek | 219.1 | 5 | 6.3736 | 12 | 7
DN250 | 90 Dirsek | 273 | 2 | 3.1766 | 6 | 4
DN250 | 90 Dirsek | 273 | 3 | 4.765 | 9 | 5
DN250 | 90 Dirsek | 273 | 4 | 6.3533 | 12 | 7
DN250 | 90 Dirsek | 273 | 5 | 7.9416 | 15 | 9
DN300 | 90 Dirsek | 323.9 | 2 | 3.7689 | 7 | 4
DN300 | 90 Dirsek | 323.9 | 3 | 5.6534 | 11 | 6
DN300 | 90 Dirsek | 323.9 | 4 | 7.5378 | 14 | 8
DN300 | 90 Dirsek | 323.9 | 5 | 9.4223 | 17 | 10
DN350 | 90 Dirsek | 355.6 | 2 | 4.1378 | 8 | 5
DN350 | 90 Dirsek | 355.6 | 3 | 6.2067 | 12 | 7
DN350 | 90 Dirsek | 355.6 | 4 | 8.2756 | 15 | 9
DN350 | 90 Dirsek | 355.6 | 5 | 10.3444 | 19 | 11
DN400 | 90 Dirsek | 406.4 | 3 | 7.0933 | 13 | 8
DN400 | 90 Dirsek | 406.4 | 4 | 9.4578 | 17 | 10
DN450 | 90 Dirsek | 457.2 | 3 | 7.98 | 15 | 9
DN450 | 90 Dirsek | 457.2 | 4 | 10.64 | 19 | 11
DN450 | 90 Dirsek | 457.2 | 5 | 13.3 | 24 | 14
DN500 | 90 Dirsek | 508 | 3 | 8.8667 | 16 | 10
DN500 | 90 Dirsek | 508 | 4 | 11.8222 | 22 | 13
DN500 | 90 Dirsek | 508 | 5 | 14.7778 | 27 | 16
DN600 | 90 Dirsek | 609.6 | 4 | 14.1867 | 26 | 15
DN600 | 90 Dirsek | 609.6 | 5 | 17.7333 | 32 | 19
DN700 | 90 Dirsek | 711.2 | 6.35 | 26.2749 | 47 | 27
DN700 | 90 Dirsek | 711.2 | 7.92 | 32.7712 | 59 | 34
DN700 | 90 Dirsek | 711.2 | 9.52 | 39.3916 | 71 | 41
DN700 | 90 Dirsek | 711.2 | 12.7 | 52.5498 | 94 | 54
DN800 | 90 Dirsek | 812.8 | 9.52 | 45.019 | 81 | 46
DN800 | 90 Dirsek | 812.8 | 12.7 | 60.0569 | 107 | 62
DN900 | 90 Dirsek | 914.4 | 9.52 | 50.6464 | 91 | 52
DN900 | 90 Dirsek | 914.4 | 12.7 | 67.564 | 121 | 69
DN1000 | 90 Dirsek | 1016 | 12.7 | 75.0711 | 134 | 77
DN15 | 45 Dirsek | 21.3 | 1.5 | 0.069882 | 1 | 1
DN15 | 45 Dirsek | 21.3 | 1.6 | 0.074541 | 1 | 1
DN15 | 45 Dirsek | 21.3 | 2 | 0.093176 | 1 | 1
DN15 | 45 Dirsek | 21.3 | 2.5 | 0.11647 | 1 | 1
DN15 | 45 Dirsek | 21.3 | 2.5 | 0.11647 | 1 | 1
DN15 | 45 Dirsek | 21.3 | 2.6 | 0.12113 | 1 | 1
DN20 | 45 Dirsek | 25.4 | 1.5 | 0.083333 | 1 | 1
DN20 | 45 Dirsek | 25.4 | 1.6 | 0.088889 | 1 | 1
DN20 | 45 Dirsek | 25.4 | 1.8 | 0.1 | 1 | 1
DN20 | 45 Dirsek | 25.4 | 2 | 0.11111 | 1 | 1
DN20 | 45 Dirsek | 25.4 | 3 | 0.16667 | 1 | 1
DN25 | 45 Dirsek | 33.7 | 1.5 | 0.11056 | 1 | 1
DN25 | 45 Dirsek | 33.7 | 2 | 0.14742 | 1 | 1
DN25 | 45 Dirsek | 33.7 | 2.6 | 0.19164 | 1 | 1
DN25 | 45 Dirsek | 33.7 | 2.7 | 0.19902 | 1 | 1
DN25 | 45 Dirsek | 33.7 | 3 | 0.22113 | 2 | 1
DN25 | 45 Dirsek | 33.7 | 3.38 | 0.24914 | 2 | 1
DN32 | 45 Dirsek | 42.4 | 1.5 | 0.13911 | 1 | 1
DN32 | 45 Dirsek | 42.4 | 2 | 0.18548 | 1 | 1
DN32 | 45 Dirsek | 42.4 | 2.6 | 0.24112 | 2 | 1
DN32 | 45 Dirsek | 42.4 | 3 | 0.27822 | 2 | 1
DN32 | 45 Dirsek | 42.4 | 3.6 | 0.33386 | 2 | 1
DN40 | 45 Dirsek | 48.3 | 1.5 | 0.15846 | 1 | 1
DN40 | 45 Dirsek | 48.3 | 2 | 0.21129 | 2 | 1
DN40 | 45 Dirsek | 48.3 | 2.6 | 0.27467 | 2 | 1
DN40 | 45 Dirsek | 48.3 | 3 | 0.31693 | 2 | 1
DN50 | 45 Dirsek | 60.3 | 1.5 | 0.19783 | 1 | 1
DN50 | 45 Dirsek | 60.3 | 1.6 | 0.21102 | 1 | 1
DN50 | 45 Dirsek | 60.3 | 2 | 0.26378 | 2 | 1
DN50 | 45 Dirsek | 60.3 | 2.6 | 0.34291 | 2 | 1
DN50 | 45 Dirsek | 60.3 | 3 | 0.39567 | 2 | 2
DN50 | 45 Dirsek | 60.3 | 4 | 0.52756 | 3 | 2
DN65 | 45 Dirsek | 76.1 | 1.5 | 0.24967 | 2 | 1
DN65 | 45 Dirsek | 76.1 | 1.6 | 0.26632 | 2 | 1
DN65 | 45 Dirsek | 76.1 | 2 | 0.3329 | 2 | 1
DN65 | 45 Dirsek | 76.1 | 2.6 | 0.43276 | 3 | 2
DN65 | 45 Dirsek | 76.1 | 3 | 0.49934 | 3 | 2
DN65 | 45 Dirsek | 76.1 | 4 | 0.66579 | 4 | 2
DN80 | 45 Dirsek | 88.9 | 1.5 | 0.29167 | 2 | 1
DN80 | 45 Dirsek | 88.9 | 1.6 | 0.31111 | 2 | 1
DN80 | 45 Dirsek | 88.9 | 2 | 0.38889 | 2 | 2
DN80 | 45 Dirsek | 88.9 | 2.6 | 0.50556 | 3 | 2
DN80 | 45 Dirsek | 88.9 | 3 | 0.58333 | 3 | 2
DN80 | 45 Dirsek | 88.9 | 4 | 0.77778 | 4 | 3
DN100 | 45 Dirsek | 114.3 | 2 | 0.5 | 3 | 2
DN100 | 45 Dirsek | 114.3 | 2.6 | 0.65 | 4 | 2
DN100 | 45 Dirsek | 114.3 | 3 | 0.75 | 4 | 3
DN100 | 45 Dirsek | 114.3 | 3.6 | 0.9 | 5 | 3
DN100 | 45 Dirsek | 114.3 | 4 | 1 | 5 | 3
DN125 | 45 Dirsek | 139.7 | 2 | 0.61111 | 3 | 2
DN125 | 45 Dirsek | 139.7 | 2.6 | 0.79444 | 4 | 3
DN125 | 45 Dirsek | 139.7 | 3 | 0.91667 | 5 | 3
DN125 | 45 Dirsek | 139.7 | 4 | 1.2222 | 6 | 4
DN150 | 45 Dirsek | 168.3 | 2 | 0.73622 | 4 | 2
DN150 | 45 Dirsek | 168.3 | 2.6 | 0.95709 | 5 | 3
DN150 | 45 Dirsek | 168.3 | 3 | 1.1043 | 6 | 3
DN150 | 45 Dirsek | 168.3 | 4 | 1.4724 | 7 | 4
DN200 | 45 Dirsek | 219.1 | 2 | 0.95844 | 5 | 3
DN200 | 45 Dirsek | 219.1 | 2.6 | 1.246 | 6 | 4
DN200 | 45 Dirsek | 219.1 | 3 | 1.4377 | 7 | 4
DN200 | 45 Dirsek | 219.1 | 4 | 1.9169 | 10 | 6
DN200 | 45 Dirsek | 219.1 | 5 | 2.3961 | 12 | 7
DN250 | 45 Dirsek | 273 | 2 | 1.1942 | 6 | 4
DN250 | 45 Dirsek | 273 | 3 | 1.7913 | 9 | 5
DN250 | 45 Dirsek | 273 | 4 | 2.3885 | 12 | 7
DN250 | 45 Dirsek | 273 | 5 | 2.9856 | 15 | 9
DN300 | 45 Dirsek | 323.9 | 2 | 1.4169 | 7 | 4
DN300 | 45 Dirsek | 323.9 | 3 | 2.1253 | 11 | 6
DN300 | 45 Dirsek | 323.9 | 4 | 2.8338 | 14 | 8
DN300 | 45 Dirsek | 323.9 | 5 | 3.5422 | 17 | 10
DN350 | 45 Dirsek | 355.6 | 2 | 1.5556 | 8 | 5
DN350 | 45 Dirsek | 355.6 | 3 | 2.3333 | 12 | 7
DN350 | 45 Dirsek | 355.6 | 4 | 3.1111 | 15 | 9
DN350 | 45 Dirsek | 355.6 | 5 | 3.8889 | 19 | 11
DN400 | 45 Dirsek | 406.4 | 3 | 2.6667 | 13 | 8
DN400 | 45 Dirsek | 406.4 | 4 | 3.5556 | 17 | 10
DN450 | 45 Dirsek | 457.2 | 3 | 3 | 15 | 9
DN450 | 45 Dirsek | 457.2 | 4 | 4 | 19 | 11
DN450 | 45 Dirsek | 457.2 | 5 | 5 | 24 | 14
DN500 | 45 Dirsek | 508 | 3 | 3.3333 | 16 | 10
DN500 | 45 Dirsek | 508 | 4 | 4.4444 | 22 | 13
DN500 | 45 Dirsek | 508 | 5 | 5.5556 | 27 | 16
DN600 | 45 Dirsek | 609.6 | 4 | 5.3333 | 26 | 15
DN600 | 45 Dirsek | 609.6 | 5 | 6.6667 | 32 | 19
DN700 | 45 Dirsek | 711.2 | 6.35 | 9.8778 | 47 | 27
DN700 | 45 Dirsek | 711.2 | 7.92 | 12.32 | 59 | 34
DN700 | 45 Dirsek | 711.2 | 9.52 | 14.8089 | 71 | 41
DN700 | 45 Dirsek | 711.2 | 12.7 | 19.7556 | 94 | 54
DN800 | 45 Dirsek | 812.8 | 9.52 | 16.9244 | 81 | 46
DN800 | 45 Dirsek | 812.8 | 12.7 | 22.5778 | 107 | 62
DN900 | 45 Dirsek | 914.4 | 9.52 | 19.04 | 91 | 52
DN900 | 45 Dirsek | 914.4 | 12.7 | 25.4 | 121 | 69
DN1000 | 45 Dirsek | 1016 | 12.7 | 28.2222 | 134 | 77

## Paslanmaz Fittings
Çap | Cins | Basınç Sınıfı | kg/ad | Civata Çapı | n | Kalınlık (mm)
DN15 | Flanş | PN6 | 0.4 | M10 | 4 | 12
DN15 | Flanş | PN10 | 0.59 | M12 | 4 | 14
DN15 | Flanş | PN16 | 0.67 | M12 | 4 | 14
DN20 | Flanş | PN6 | 0.59 | M10 | 4 | 14
DN20 | Flanş | PN10 | 1.05 | M12 | 4 | 16
DN20 | Flanş | PN16 | 0.94 | M12 | 4 | 16
DN25 | Flanş | PN6 | 0.72 | M10 | 4 | 14
DN25 | Flanş | PN10 | 1.25 | M12 | 4 | 16
DN25 | Flanş | PN16 | 1.11 | M12 | 4 | 16
DN32 | Flanş | PN6 | 1.05 | M12 | 4 | 16
DN32 | Flanş | PN10 | 1.83 | M16 | 4 | 18
DN32 | Flanş | PN16 | 1.7 | M16 | 4 | 18
DN40 | Flanş | PN6 | 1.18 | M12 | 4 | 16
DN40 | Flanş | PN10 | 2.07 | M16 | 4 | 18
DN40 | Flanş | PN16 | 1.85 | M16 | 4 | 18
DN50 | Flanş | PN6 | 1.3 | M12 | 4 | 16
DN50 | Flanş | PN10 | 2.71 | M16 | 4 | 20
DN50 | Flanş | PN16 | 2.5 | M16 | 4 | 20
DN65 | Flanş | PN6 | 1.63 | M12 | 4 | 16
DN65 | Flanş | PN10 | 3.46 | M16 | 8 | 22
DN65 | Flanş | PN16 | 3 | M16 | 4 | 20
DN80 | Flanş | PN6 | 2.62 | M16 | 4 | 18
DN80 | Flanş | PN10 | 4.33 | M16 | 8 | 24
DN80 | Flanş | PN16 | 3.79 | M16 | 8 | 20
DN100 | Flanş | PN6 | 2.89 | M16 | 4 | 18
DN100 | Flanş | PN10 | 5.6 | M16 | 8 | 26
DN100 | Flanş | PN16 | 4.03 | M16 | 8 | 22
DN125 | Flanş | PN6 | 3.88 | M16 | 8 | 20
DN125 | Flanş | PN10 | 7.63 | M16 | 8 | 28
DN125 | Flanş | PN16 | 5.46 | M16 | 8 | 22
DN150 | Flanş | PN6 | 4.28 | M16 | 8 | 20
DN150 | Flanş | PN10 | 9.61 | M20 | 8 | 30
DN150 | Flanş | PN16 | 6.57 | M20 | 8 | 24
DN200 | Flanş | PN6 | 6.27 | M16 | 8 | 22
DN200 | Flanş | PN10 | 13.35 | M24 | 12 | 32
DN200 | Flanş | PN16 | 9 | M24 | 12 | 26
DN250 | Flanş | PN6 | 8.22 | M16 | 12 | 24
DN250 | Flanş | PN10 | 18.25 | M27 | 12 | 35
DN250 | Flanş | PN16 | 13.3 | M24 | 12 | 29
DN300 | Flanş | PN6 | 10.92 | M20 | 12 | 24
DN300 | Flanş | PN10 | 23.86 | M27 | 16 | 38
DN300 | Flanş | PN16 | 17.5 | M24 | 12 | 32
DN350 | Flanş | PN6 | 14.24 | M20 | 12 | 26
DN350 | Flanş | PN10 | 37.53 | M30 | 16 | 42
DN350 | Flanş | PN16 | 26.4 | M27 | 16 | 35
DN400 | Flanş | PN6 | 15.58 | M20 | 16 | 28
DN400 | Flanş | PN10 | 48 | M33 | 16 | 46
DN400 | Flanş | PN16 | 33.9 | M27 | 16 | 38
DN450 | Flanş | PN6 | 19.65 | M20 | 16 | 30
DN450 | Flanş | PN10 | 54.23 | M33 | 20 | 50
DN450 | Flanş | PN16 | 37.33 | M27 | 20 | 42
DN500 | Flanş | PN6 | 21.1 | M20 | 20 | 30
DN500 | Flanş | PN10 | 66.13 | M33 | 20 | 56
DN500 | Flanş | PN16 | 47.3 | M30 | 20 | 46
DN600 | Flanş | PN6 | 26.09 | M24 | 20 | 32
DN600 | Flanş | PN10 | 87.14 | M36 | 20 | 68
DN600 | Flanş | PN16 | 59.08 | M33 | 20 | 52
DN700 | Flanş | PN6 | 30.74 | M24 | 24 | 40
DN700 | Flanş | PN10 | 107.59 | M39 | 24 | 85
DN700 | Flanş | PN16 | 71.8 | M33 | 24 | 63
DN800 | Flanş | PN6 | 38.44 | M27 | 24 | 44
DN800 | Flanş | PN10 | 139.51 | M45 | 24 | 95
DN800 | Flanş | PN16 | 80.4 | M36 | 24 | 74
DN900 | Flanş | PN6 | 46.08 | M27 | 24 | 48
DN900 | Flanş | PN10 | 164.77 | M45 | 28 | 62
DN900 | Flanş | PN16 | 92.84 | M36 | 28 | 82
DN1000 | Flanş | PN6 | 49.82 | M27 | 28 | 52
DN1000 | Flanş | PN10 | 217.33 | M52 | 28 | 72
DN1000 | Flanş | PN16 | 124 | M39 | 28 | 90
DN1200 | Flanş | PN6 | 75.62 | M30 | 32 | 60
DN1200 | Flanş | PN10 | 280.82 | M52 | 32 | 82
DN1200 | Flanş | PN16 | 184.43 | M45 | 32 | 98

## Vanalar
Çap | Cins | Basınç Sınıfı | kg/ad | Civata Çapı | n | Vana Kalınlığı | Cıvata Boyu
DN100 | Demontaj | PN10 | 21 | M16 | 8 | 200
DN100 | Demontaj | PN16 | 21 | M16 | 8 | 200
DN125 | Demontaj | PN10 | 24 | M16 | 8 | 200
DN125 | Demontaj | PN16 | 24 | M16 | 8 | 200
DN150 | Demontaj | PN10 | 35 | M20 | 8 | 200
DN150 | Demontaj | PN16 | 35 | M20 | 8 | 200
DN200 | Demontaj | PN10 | 49 | M20 | 8 | 220
DN200 | Demontaj | PN16 | 52 | M20 | 12 | 220
DN250 | Demontaj | PN10 | 64 | M20 | 12 | 220
DN250 | Demontaj | PN16 | 76 | M24 | 12 | 230
DN300 | Demontaj | PN10 | 73 | M20 | 12 | 220
DN300 | Demontaj | PN16 | 93 | M24 | 12 | 250
DN350 | Demontaj | PN10 | 96 | M20 | 16 | 230
DN350 | Demontaj | PN16 | 129 | M24 | 16 | 260
DN400 | Demontaj | PN10 | 124 | M24 | 16 | 230
DN400 | Demontaj | PN16 | 164 | M27 | 16 | 270
DN450 | Demontaj | PN10 | 141 | M24 | 20 | 250
DN450 | Demontaj | PN16 | 190 | M27 | 20 | 270
DN500 | Demontaj | PN10 | 160 | M24 | 20 | 260
DN500 | Demontaj | PN16 | 243 | M30 | 20 | 280
DN600 | Demontaj | PN10 | 207 | M27 | 20 | 260
DN600 | Demontaj | PN16 | 332 | M33 | 20 | 300
DN700 | Demontaj | PN10 | 259 | M27 | 24 | 260
DN700 | Demontaj | PN16 | 368 | M33 | 24 | 300
DN800 | Demontaj | PN10 | 354 | M30 | 24 | 290
DN800 | Demontaj | PN16 | 480 | M36 | 24 | 320
DN900 | Demontaj | PN10 | 407 | M30 | 28 | 290
DN900 | Demontaj | PN16 | 548 | M36 | 28 | 320
DN1000 | Demontaj | PN10 | 488 | M33 | 28 | 290
DN1000 | Demontaj | PN16 | 719 | M39 | 28 | 340
DN100 | Ağırlık Kollu Çekvalf | PN10 | 19 | M16 | 8 | 190 | M16x80mm
DN100 | Ağırlık Kollu Çekvalf | PN16 | 17.8 | M16 | 8 | 190 | M16x70mm
DN125 | Ağırlık Kollu Çekvalf | PN10 | 24 | M16 | 8 | 200 | M16x90mm
DN125 | Ağırlık Kollu Çekvalf | PN16 | 24 | M16 | 8 | 200 | M16x70mm
DN150 | Ağırlık Kollu Çekvalf | PN10 | 30 | M20 | 8 | 210 | M20x90mm
DN150 | Ağırlık Kollu Çekvalf | PN16 | 30 | M20 | 8 | 210 | M20x80mm
DN200 | Ağırlık Kollu Çekvalf | PN10 | 44 | M20 | 8 | 230 | M20x100mm
DN200 | Ağırlık Kollu Çekvalf | PN16 | 45.2 | M20 | 12 | 230 | M20x80mm
DN250 | Ağırlık Kollu Çekvalf | PN10 | 66.5 | M20 | 12 | 250 | M20x110mm
DN250 | Ağırlık Kollu Çekvalf | PN16 | 65 | M24 | 12 | 250 | M24x90mm
DN300 | Ağırlık Kollu Çekvalf | PN10 | 86 | M20 | 12 | 270 | M20x120mm
DN300 | Ağırlık Kollu Çekvalf | PN16 | 86.2 | M24 | 12 | 270 | M24x100mm
DN350 | Ağırlık Kollu Çekvalf | PN10 | 139 | M20 | 16 | 290 | M20x130mm
DN350 | Ağırlık Kollu Çekvalf | PN16 | 146 | M24 | 16 | 290 | M24x110mm
DN400 | Ağırlık Kollu Çekvalf | PN10 | 159 | M27 | 16 | 310 | M27x140mm
DN400 | Ağırlık Kollu Çekvalf | PN16 | 174 | M27 | 16 | 310 | M27x120mm
DN450 | Ağırlık Kollu Çekvalf | PN10 | 218 | M27 | 20 | 330 | M27x160mm
DN450 | Ağırlık Kollu Çekvalf | PN16 | 230 | M27 | 20 | 330 | M27x130mm
DN500 | Ağırlık Kollu Çekvalf | PN10 | 253 | M27 | 20 | 350 | M27x180mm
DN500 | Ağırlık Kollu Çekvalf | PN16 | 295 | M30 | 20 | 350 | M30x140mm
DN600 | Ağırlık Kollu Çekvalf | PN10 | 345 | M30 | 20 | 390 | M30x210mm
DN600 | Ağırlık Kollu Çekvalf | PN16 | 413 | M33 | 20 | 390 | M33x160mm
DN700 | Ağırlık Kollu Çekvalf | PN10 | 559 | M30 | 24 | 430 | M30x270mm
DN700 | Ağırlık Kollu Çekvalf | PN16 | 570 | M33 | 24 | 430 | M33x200mm
DN800 | Ağırlık Kollu Çekvalf | PN10 | 725 | M33 | 24 | 470 | M33x300mm
DN800 | Ağırlık Kollu Çekvalf | PN16 | 775 | M36 | 24 | 470 | M36x230mm
DN900 | Ağırlık Kollu Çekvalf | PN10 | 896 | M33 | 28 | 510 | M33x190mm
DN900 | Ağırlık Kollu Çekvalf | PN16 | 940 | M36 | 28 | 510 | M36x260mm
DN1000 | Ağırlık Kollu Çekvalf | PN10 | 1140 | M36 | 28 | 550 | M36x230mm
DN1000 | Ağırlık Kollu Çekvalf | PN16 | 1200 | M39 | 28 | 550 | M39x280mm
DN50 | Çalpara Çekvalf | PN16 |  | M16 | 4 | 200 | M16x60mm
DN65 | Çalpara Çekvalf | PN16 |  | M16 | 4 | 240 | M16x60mm
DN80 | Çalpara Çekvalf | PN16 |  | M16 | 8 | 260 | M16x60mm
DN100 | Çalpara Çekvalf | PN16 |  | M16 | 8 | 300 | M16x70mm
DN125 | Çalpara Çekvalf | PN16 |  | M16 | 8 | 350 | M16x70mm
DN150 | Çalpara Çekvalf | PN16 |  | M16 | 8 | 400 | M16x80mm
DN200 | Çalpara Çekvalf | PN16 |  | M20 | 12 | 500 | M20x80mm
DN250 | Çalpara Çekvalf | PN16 |  | M24 | 12 | 600 | M24x90mm
DN300 | Çalpara Çekvalf | PN16 |  | M24 | 12 | 700 | M24x100mm
DN40 | Wafer Kelebek Vana | PN6 | 2 | M12 | 4 | 33 | M12x50mm
DN40 | Wafer Kelebek Vana | PN10 | 2 | M16 | 4 | 33 | M16x60mm
DN40 | Wafer Kelebek Vana | PN16 | 2 | M16 | 4 | 33 | M16x60mm
DN50 | Wafer Kelebek Vana | PN6 | 2.6 | M12 | 4 | 43 | M12x50mm
DN50 | Wafer Kelebek Vana | PN10 | 2.6 | M16 | 4 | 43 | M16x60mm
DN50 | Wafer Kelebek Vana | PN16 | 2.6 | M16 | 4 | 43 | M16x60mm
DN65 | Wafer Kelebek Vana | PN6 | 3.2 | M12 | 4 | 46 | M12x50mm
DN65 | Wafer Kelebek Vana | PN10 | 3.2 | M16 | 4 | 46 | M16x70mm
DN65 | Wafer Kelebek Vana | PN16 | 3.2 | M16 | 4 | 46 | M16x60mm
DN80 | Wafer Kelebek Vana | PN6 | 3.7 | M16 | 4 | 46 | M16x60mm
DN80 | Wafer Kelebek Vana | PN10 | 3.7 | M16 | 8 | 46 | M16x80mm
DN80 | Wafer Kelebek Vana | PN16 | 3.7 | M16 | 8 | 46 | M16x60mm
DN100 | Wafer Kelebek Vana | PN6 | 5.4 | M16 | 4 | 52 | M16x60mm
DN100 | Wafer Kelebek Vana | PN10 | 5.4 | M16 | 8 | 52 | M16x80mm
DN100 | Wafer Kelebek Vana | PN16 | 5.4 | M16 | 8 | 52 | M16x70mm
DN125 | Wafer Kelebek Vana | PN6 | 7 | M16 | 8 | 56 | M16x60mm
DN125 | Wafer Kelebek Vana | PN10 | 7 | M16 | 8 | 56 | M16x90mm
DN125 | Wafer Kelebek Vana | PN16 | 7 | M16 | 8 | 56 | M16x70mm
DN150 | Wafer Kelebek Vana | PN6 | 8.4 | M16 | 8 | 56 | M16x60mm
DN150 | Wafer Kelebek Vana | PN10 | 8.4 | M20 | 8 | 56 | M20x90mm
DN150 | Wafer Kelebek Vana | PN16 | 8.4 | M20 | 8 | 56 | M20x80mm
DN200 | Wafer Kelebek Vana | PN6 | 13.7 | M16 | 8 | 60 | M16x70mm
DN200 | Wafer Kelebek Vana | PN10 | 13.7 | M20 | 8 | 60 | M20x100mm
DN200 | Wafer Kelebek Vana | PN16 | 13.7 | M20 | 12 | 60 | M20x80mm
DN250 | Wafer Kelebek Vana | PN6 | 18.9 | M16 | 12 | 68 | M16x80mm
DN250 | Wafer Kelebek Vana | PN10 | 18.9 | M20 | 12 | 68 | M20x110mm
DN250 | Wafer Kelebek Vana | PN16 | 18.9 | M24 | 12 | 68 | M24x90mm
DN300 | Wafer Kelebek Vana | PN6 | 30.3 | M20 | 12 | 78 | M20x80mm
DN300 | Wafer Kelebek Vana | PN10 | 30.3 | M20 | 12 | 78 | M20x120mm
DN300 | Wafer Kelebek Vana | PN16 | 30.3 | M24 | 12 | 78 | M24x100mm
DN350 | Wafer Kelebek Vana | PN6 | 54 | M20 | 12 | 78 | M20x80mm
DN350 | Wafer Kelebek Vana | PN10 | 54 | M20 | 16 | 78 | M20x130mm
DN350 | Wafer Kelebek Vana | PN16 | 54 | M24 | 16 | 78 | M24x110mm
DN400 | Wafer Kelebek Vana | PN6 | 82 | M20 | 16 | 102 | M20x90mm
DN400 | Wafer Kelebek Vana | PN10 | 82 | M24 | 16 | 102 | M24x140mm
DN400 | Wafer Kelebek Vana | PN16 | 82 | M27 | 16 | 102 | M27x120mm
DN450 | Wafer Kelebek Vana | PN6 | 111 | M24 | 16 | 114 | M24x90mm
DN450 | Wafer Kelebek Vana | PN10 | 111 | M24 | 20 | 114 | M24x160mm
DN450 | Wafer Kelebek Vana | PN16 | 111 | M27 | 20 | 114 | M27x130mm
DN500 | Wafer Kelebek Vana | PN6 | 142 | M20 | 20 | 127 | M20x90mm
DN500 | Wafer Kelebek Vana | PN10 | 142 | M24 | 20 | 127 | M24x180mm
DN500 | Wafer Kelebek Vana | PN16 | 142 | M30 | 20 | 127 | M30x140mm
DN600 | Wafer Kelebek Vana | PN6 | 242 | M24 | 20 | 154 | M24x100mm
DN600 | Wafer Kelebek Vana | PN10 | 242 | M27 | 20 | 154 | M27x210mm
DN600 | Wafer Kelebek Vana | PN16 | 242 | M33 | 20 | 154 | M33x160mm
DN50 | Bıçaklı Vana | PN10 | 7.1 | M16 | 4 | 43 | M16x30mm
DN65 | Bıçaklı Vana | PN10 | 7.9 | M16 | 4 | 46 | M16x40mm
DN80 | Bıçaklı Vana | PN10 | 10.7 | M16 | 8 | 46 | M16x40mm
DN100 | Bıçaklı Vana | PN10 | 12.8 | M16 | 8 | 52 | M16x40mm
DN125 | Bıçaklı Vana | PN10 | 14.8 | M20 | 8 | 56 | M20x50mm
DN150 | Bıçaklı Vana | PN10 | 21.2 | M20 | 8 | 56 | M20x50mm
DN200 | Bıçaklı Vana | PN10 | 29.3 | M20 | 8 | 60 | M20x50mm
DN250 | Bıçaklı Vana | PN10 | 46.9 | M24 | 12 | 68 | M24x60mm
DN300 | Bıçaklı Vana | PN10 | 65 | M24 | 12 | 78 | M24x60mm
DN350 | Bıçaklı Vana | PN10 | 96.5 | M27 | 16 | 78 | M27x70mm
DN400 | Bıçaklı Vana | PN10 | 128 | M30 | 16 | 102 | M30x80mm
DN450 | Bıçaklı Vana | PN6 | 230 | M30 | 20 | 106 | M30x70mm
DN500 | Bıçaklı Vana | PN6 | 270 | M33 | 20 | 110 | M33x70mm
DN600 | Bıçaklı Vana | PN6 | 250 | M33 | 20 | 110 | M33x70mm
DN40 | Sürgülü Vana | PN10 | 8.4 | M16 | 4 | 140 | M16x60mm
DN40 | Sürgülü Vana | PN16 | 8.4 | M16 | 4 | 140 | M16x60mm
DN50 | Sürgülü Vana | PN10 | 8.6 | M16 | 4 | 150 | M16x60mm
DN50 | Sürgülü Vana | PN16 | 8.6 | M16 | 4 | 150 | M16x60mm
DN65 | Sürgülü Vana | PN10 | 11.5 | M16 | 4 | 170 | M16x70mm
DN65 | Sürgülü Vana | PN16 | 11.5 | M16 | 4 | 170 | M16x60mm
DN80 | Sürgülü Vana | PN10 | 13.5 | M16 | 8 | 180 | M16x80mm
DN80 | Sürgülü Vana | PN16 | 13.5 | M16 | 8 | 180 | M16x60mm
DN100 | Sürgülü Vana | PN10 | 18.5 | M16 | 8 | 190 | M16x80mm
DN100 | Sürgülü Vana | PN16 | 18.5 | M16 | 8 | 190 | M16x70mm
DN125 | Sürgülü Vana | PN10 | 24.1 | M16 | 8 | 200 | M16x90mm
DN125 | Sürgülü Vana | PN16 | 24.1 | M16 | 8 | 200 | M16x70mm
DN150 | Sürgülü Vana | PN10 | 31.7 | M20 | 8 | 210 | M20x90mm
DN150 | Sürgülü Vana | PN16 | 31.7 | M20 | 8 | 210 | M20x80mm
DN200 | Sürgülü Vana | PN10 | 51.2 | M20 | 8 | 230 | M20x100mm
DN200 | Sürgülü Vana | PN16 | 51.2 | M20 | 12 | 230 | M20x80mm
DN250 | Sürgülü Vana | PN10 | 94.8 | M20 | 12 | 250 | M20x110mm
DN250 | Sürgülü Vana | PN16 | 93.3 | M24 | 12 | 250 | M24x90mm
DN300 | Sürgülü Vana | PN10 | 122.1 | M20 | 12 | 270 | M20x120mm
DN300 | Sürgülü Vana | PN16 | 120.5 | M24 | 12 | 270 | M24x100mm
DN350 | Sürgülü Vana | PN10 | 190 | M20 | 16 | 290 | M20x130mm
DN350 | Sürgülü Vana | PN16 | 190.4 | M24 | 16 | 290 | M24x110mm
DN400 | Sürgülü Vana | PN10 | 248.2 | M24 | 16 | 310 | M24x140mm
DN400 | Sürgülü Vana | PN16 | 230.1 | M27 | 16 | 310 | M27x120mm
DN500 | Sürgülü Vana | PN10 | 412 | M24 | 20 | 350 | M24x180mm
DN500 | Sürgülü Vana | PN16 | 412 | M30 | 20 | 350 | M30x140mm
DN600 | Sürgülü Vana | PN10 | 613 | M27 | 20 | 390 | M27x210mm
DN600 | Sürgülü Vana | PN16 | 620 | M33 | 20 | 390 | M33x160mm
DN40 | Lug Kelebek Vana | PN16 | 2.5 | M16 | 4 | 33 | M16x30mm
DN50 | Lug Kelebek Vana | PN16 | 3.2 | M16 | 4 | 43 | M16x30mm
DN65 | Lug Kelebek Vana | PN16 | 3.7 | M16 | 4 | 46 | M16x40mm
DN80 | Lug Kelebek Vana | PN16 | 5.1 | M16 | 8 | 46 | M16x40mm
DN100 | Lug Kelebek Vana | PN16 | 7.2 | M16 | 8 | 52 | M16x40mm
DN125 | Lug Kelebek Vana | PN16 | 8.8 | M16 | 8 | 56 | M16x40mm
DN150 | Lug Kelebek Vana | PN16 | 10.6 | M20 | 8 | 56 | M20x40mm
DN200 | Lug Kelebek Vana | PN16 | 18 | M20 | 12 | 60 | M20x50mm
DN250 | Lug Kelebek Vana | PN16 | 26.5 | M24 | 12 | 68 | M24x50mm
DN300 | Lug Kelebek Vana | PN16 | 39.9 | M24 | 12 | 78 | M24x60mm
DN350 | Lug Kelebek Vana | PN16 | 72 | M27 | 16 | 78 | M27x60mm
DN400 | Lug Kelebek Vana | PN16 | 112 | M27 | 16 | 102 | M27x70mm
DN450 | Lug Kelebek Vana | PN16 | 151 | M27 | 20 | 114 | M27x80mm
DN500 | Lug Kelebek Vana | PN16 | 202 | M27 | 20 | 127 | M27x90mm
DN600 | Lug Kelebek Vana | PN16 | 237 | M27 | 20 | 154 | M27x100mm
DN100 | Çift Flanşlı Kelebek Vana | PN10 | 20 | M16 | 8 | 190 | M16x80mm
DN100 | Çift Flanşlı Kelebek Vana | PN16 | 20 | M16 | 8 | 190 | M16x70mm
DN150 | Çift Flanşlı Kelebek Vana | PN10 | 31.4 | M20 | 8 | 210 | M20x90mm
DN150 | Çift Flanşlı Kelebek Vana | PN16 | 31.4 | M20 | 8 | 210 | M20x80mm
DN200 | Çift Flanşlı Kelebek Vana | PN10 | 43.8 | M20 | 8 | 230 | M20x100mm
DN200 | Çift Flanşlı Kelebek Vana | PN16 | 43.8 | M20 | 12 | 230 | M20x80mm
DN250 | Çift Flanşlı Kelebek Vana | PN10 | 64.5 | M20 | 12 | 250 | M20x110mm
DN250 | Çift Flanşlı Kelebek Vana | PN16 | 66.1 | M24 | 12 | 250 | M24x90mm
DN300 | Çift Flanşlı Kelebek Vana | PN10 | 88.5 | M20 | 12 | 270 | M20x120mm
DN300 | Çift Flanşlı Kelebek Vana | PN16 | 88 | M24 | 12 | 270 | M24x100mm
DN350 | Çift Flanşlı Kelebek Vana | PN10 | 124.1 | M20 | 16 | 290 | M20x130mm
DN350 | Çift Flanşlı Kelebek Vana | PN16 | 140 | M24 | 16 | 290 | M24x110mm
DN400 | Çift Flanşlı Kelebek Vana | PN10 | 146 | M27 | 16 | 310 | M27x140mm
DN400 | Çift Flanşlı Kelebek Vana | PN16 | 158 | M27 | 16 | 310 | M27x120mm
DN450 | Çift Flanşlı Kelebek Vana | PN10 | 180 | M27 | 20 | 330 | M27x160mm
DN450 | Çift Flanşlı Kelebek Vana | PN16 | 218 | M27 | 20 | 330 | M27x130mm
DN500 | Çift Flanşlı Kelebek Vana | PN10 | 236 | M27 | 20 | 350 | M27x180mm
DN500 | Çift Flanşlı Kelebek Vana | PN16 | 269 | M30 | 20 | 350 | M30x140mm
DN600 | Çift Flanşlı Kelebek Vana | PN10 | 326 | M30 | 20 | 390 | M30x210mm
DN600 | Çift Flanşlı Kelebek Vana | PN16 | 370 | M33 | 20 | 390 | M33x160mm
DN700 | Çift Flanşlı Kelebek Vana | PN10 | 515 | M30 | 24 | 430 | M30x270mm
DN700 | Çift Flanşlı Kelebek Vana | PN16 | 515 | M33 | 24 | 430 | M33x200mm
DN800 | Çift Flanşlı Kelebek Vana | PN10 | 635 | M33 | 24 | 470 | M33x300mm
DN800 | Çift Flanşlı Kelebek Vana | PN16 | 636 | M36 | 24 | 470 | M36x230mm
DN900 | Çift Flanşlı Kelebek Vana | PN10 | 902 | M33 | 28 | 510 | M33x190mm
DN900 | Çift Flanşlı Kelebek Vana | PN16 | 957 | M36 | 28 | 510 | M36x260mm
DN1000 | Çift Flanşlı Kelebek Vana | PN10 | 1200 | M36 | 28 | 550 | M36x230mm
DN1000 | Çift Flanşlı Kelebek Vana | PN16 | 1351 | M39 | 28 | 550 | M39x280mm