## CS BORU
Tarih | Cins | Çap | Marka | TÜR | KALINLIK (mm) | İÇ KAPLAMA | DIŞ KAPLAMA | Fiyat
2024-12-02 | CS BORU | DN1400 | ÇUKUROVA | ST44 | 12.7 | ÇIPLAK | ÇIPLAK | 419.42
2025-02-07 | CS BORU | DN1400 | OCT BORU | ST44 | 12 | EPOKSİ | PE | 486.43
2025-02-20 | CS BORU | DN1400 | VİMSA | ST44 | 10 | EPOKSİ | PE | 267
2024-12-09 | CS BORU | DN1400 | TEKBOR | ST44 | 10 | EPOKSİ | PE | 403.52
2024-12-09 | CS BORU | DN1400 | TEKBOR | ST44 | 10 | EPOKSİ | ÇIPLAK | 358.85
2025-02-20 | CS BORU | DN1000 | VİMSA | ST44 | 10 | EPOKSİ | PE | 187
2025-02-07 | CS BORU | DN1000 | OCT BORU | ST44 | 10 | EPOKSİ | PE | 236.25
2024-12-02 | CS BORU | DN1000 | ÇUKUROVA | ST44 | 8.73 | ÇIPLAK | ÇIPLAK | 190.83
2024-12-09 | CS BORU | DN1000 | TEKBOR | ST44 | 8.73 | EPOKSİ | PE | 219.62
2025-02-07 | CS BORU | DN1000 | OCT BORU | ST44 | 10 | EPOKSİ | EPOKSİ | 220.15
2024-12-09 | CS BORU | DN1000 | TEKBOR | ST44 | 8.73 | EPOKSİ | ÇIPLAK | 192.55
2025-02-20 | CS BORU | DN450 | VİMSA | ST44 | 4.5 | EPOKSİ | PE | 45.5
2024-12-09 | CS BORU | DN450 | TEKBOR | ST44 | 4.5 | EPOKSİ | PE | 71.61
2024-02-07 | CS BORU | DN450 | OCT BORU | ST44 | 5 | EPOKSİ | PE | 77.46
2025-02-20 | CS BORU | DN250 | VİMSA | ST44 | 4 | EPOKSİ | PE | 27
2024-02-07 | CS BORU | DN250 | OCT BORU | ST44 | 5 | EPOKSİ | PE | 46.03
2025-02-20 | CS BORU | DN1000 | VİMSA | ST44 | 10 | EPOKSİ | EPOKSİ | 190
2025-02-20 | CS BORU | DN700 | VİMSA | ST44 | 6 | EPOKSİ | EPOKSİ | 96.5
2024-12-02 | CS BORU | DN700 | ÇUKUROVA | ST44 | 8 | ÇIPLAK | ÇIPLAK | 152.6
2024-02-07 | CS BORU | DN700 | OCT BORU | ST44 | 8 | EPOKSİ | EPOKSİ | 137.72
2024-12-09 | CS BORU | DN700 | TEKBOR | ST44 | 8 | EPOKSİ | PE | 166.73
2024-12-09 | CS BORU | DN700 | TEKBOR | ST44 | 8 | EPOKSİ | ÇIPLAK | 144.39
2025-02-20 | CS BORU | DN600 | VİMSA | ST44 | 5 | EPOKSİ | EPOKSİ | 66
2024-02-07 | CS BORU | DN600 | OCT BORU | ST44 | 5 | EPOKSİ | EPOKSİ | 85.79
2024-12-02 | CS BORU | DN600 | ÇUKUROVA | ST44 | 6.3 | ÇIPLAK | ÇIPLAK | 103.1
2024-12-09 | CS BORU | DN600 | TEKBOR | ST44 | 6.3 | EPOKSİ | PE | 120.14
2024-12-09 | CS BORU | DN600 | TEKBOR | ST44 | 6.3 | EPOKSİ | ÇIPLAK | 100.98
2025-02-20 | CS BORU | DN500 | VİMSA | ST44 | 5 | EPOKSİ | EPOKSİ | 55
2024-12-02 | CS BORU | DN500 | ÇUKUROVA | ST44 | 8 | ÇIPLAK | ÇIPLAK | 108.5
2024-02-07 | CS BORU | DN500 | OCT BORU | ST44 | 7.1 | EPOKSİ | EPOKSİ | 104.51
2024-12-09 | CS BORU | DN500 | TEKBOR | ST44 | 8 | EPOKSİ | PE | 118.86
2024-12-09 | CS BORU | DN500 | TEKBOR | ST44 | 8 | EPOKSİ | ÇIPLAK | 102.9
2025-02-20 | CS BORU | DN450 | VİMSA | ST44 | 4.5 | EPOKSİ | EPOKSİ | 45
2024-12-02 | CS BORU | DN450 | ÇUKUROVA | ST44 | 5 | ÇIPLAK | ÇIPLAK | 61.33
2024-02-07 | CS BORU | DN450 | OCT BORU | ST44 | 5 | EPOKSİ | EPOKSİ | 71.69
2024-12-09 | CS BORU | DN450 | TEKBOR | ST44 | 4.5 | EPOKSİ | ÇIPLAK | 57.25
2025-02-20 | CS BORU | DN400 | VİMSA | ST44 | 4 | EPOKSİ | EPOKSİ | 36.5
2024-12-02 | CS BORU | DN400 | ÇUKUROVA | ST44 | 6.3 | ÇIPLAK | ÇIPLAK | 74.59
2024-02-07 | CS BORU | DN400 | OCT BORU | ST44 | 6 | EPOKSİ | EPOKSİ | 69.73
2024-12-09 | CS BORU | DN400 | TEKBOR | ST44 | 4 | EPOKSİ | PE | 58.87
2024-12-09 | CS BORU | DN400 | TEKBOR | ST44 | 4 | EPOKSİ | ÇIPLAK | 46.12
2025-02-20 | CS BORU | DN300 | VİMSA | ST44 | 4 | EPOKSİ | EPOKSİ | 32
2024-12-02 | CS BORU | DN300 | ÇUKUROVA | ST44 | 6.3 | ÇIPLAK | ÇIPLAK | 54.28
2024-02-07 | CS BORU | DN300 | OCT BORU | ST44 | 5 | EPOKSİ | EPOKSİ | 50.56
2024-12-09 | CS BORU | DN300 | TEKBOR | ST44 | 4 | EPOKSİ | PE | 46.17
2024-12-09 | CS BORU | DN300 | TEKBOR | ST44 | 4 | EPOKSİ | ÇIPLAK | 36.03
2025-02-20 | CS BORU | DN250 | VİMSA | ST44 | 4 | EPOKSİ | EPOKSİ | 27
2024-12-02 | CS BORU | DN250 | ÇUKUROVA | ST44 | 5 | ÇIPLAK | ÇIPLAK | 36.36
2024-02-07 | CS BORU | DN250 | OCT BORU | ST44 | 5 | EPOKSİ | EPOKSİ | 42.53
2024-12-09 | CS BORU | DN250 | TEKBOR | ST44 | 4 | EPOKSİ | PE | 39.13
2024-12-09 | CS BORU | DN250 | TEKBOR | ST44 | 4 | EPOKSİ | ÇIPLAK | 30.55
2025-02-20 | CS BORU | DN200 | VİMSA | ST44 | 4 | ÇIPLAK | ÇIPLAK | 23
2024-02-07 | CS BORU | DN200 | OCT BORU | ST44 | 4 | ÇIPLAK | ÇIPLAK | 20.67
2025-02-20 | CS BORU | DN150 | VİMSA | ST44 | 4 | ÇIPLAK | ÇIPLAK | 32
2024-12-02 | CS BORU | DN150 | ÇUKUROVA | ST44 | 5 | ÇIPLAK | ÇIPLAK | 16.74
2024-02-07 | CS BORU | DN150 | OCT BORU | ST44 | 5 | ÇIPLAK | ÇIPLAK | 14.99
2024-12-09 | CS BORU | DN150 | TEKBOR | ST44 | 3 | EPOKSİ | PE | 25.82
2024-12-09 | CS BORU | DN150 | TEKBOR | ST44 | 3 | EPOKSİ | ÇIPLAK | 20.54
2025-02-20 | CS BORU | DN100 | VİMSA | ST44 | 4 | EPOKSİ | EPOKSİ | 22
2024-02-07 | CS BORU | DN100 | OCT BORU | ST44 | 4.5 | EPOKSİ | EPOKSİ | 13.13
2024-12-02 | CS BORU | DN100 | ÇUKUROVA | ST44 | 4.5 | ÇIPLAK | ÇIPLAK | 9.76
2024-12-09 | CS BORU | DN100 | TEKBOR | ST44 | 3 | EPOKSİ | PE | 17.74
2024-12-09 | CS BORU | DN100 | TEKBOR | ST44 | 3 | EPOKSİ | ÇIPLAK | 14.16
2024-12-02 | CS BORU | DN65 | ÇUKUROVA | ST44 | 5 | ÇIPLAK | ÇIPLAK | 5.07
2024-12-09 | CS BORU | DN65 | TEKBOR | ST44 | 3 | EPOKSİ | PE | 12.06
2024-12-02 | CS BORU | DN65 | ÇUKUROVA | ST44 | 3 | EPOKSİ | ÇIPLAK | 9.68

## CONTA
Tarih | Cins | Çap | Marka | TÜR | KALINLIK (mm) | Fiyat
2025-03-24 | Conta | DN1000 | Batı Conta | Çelik Takviyeli | Standart | 26.2881
2025-03-24 | Conta | DN1000 | Emek Conta | EPDM | 3mm | 17.8759
2025-03-24 | Conta | DN450 | Batı Conta | Çelik Takviyeli | Standart | 7.2292
2025-03-24 | Conta | DN450 | Emek Conta | EPDM | 3mm | 4.8252
2025-03-24 | Conta | DN250 | Batı Conta | Çelik Takviyeli | Standart | 2.6288
2025-03-24 | Conta | DN250 | Emek Conta | EPDM | 3mm | 2.3659
2025-03-24 | Conta | DN700 | Batı Conta | Çelik Takviyeli | Standart | 15.7729
2025-03-24 | Conta | DN700 | Emek Conta | EPDM | 3mm | 7.6498
2025-03-24 | Conta | DN600 | Batı Conta | Çelik Takviyeli | Standart | 10.5152
2025-03-24 | Conta | DN600 | Emek Conta | EPDM | 3mm | 12.7497
2025-03-24 | Conta | DN500 | Batı Conta | Çelik Takviyeli | Standart | 9.2008
2025-03-24 | Conta | DN500 | Emek Conta | EPDM | 3mm | 5.3628
2025-03-24 | Conta | DN400 | Batı Conta | Çelik Takviyeli | Standart | 5.2576
2025-03-24 | Conta | DN400 | Emek Conta | EPDM | 3mm | 3.47
2025-03-24 | Conta | DN300 | Batı Conta | Çelik Takviyeli | Standart | 3.286
2025-03-24 | Conta | DN300 | Emek Conta | EPDM | 3mm | 2.6288
2025-03-24 | Conta | DN250 | Batı Conta | Çelik Takviyeli | Standart | 2.6288
2025-03-24 | Conta | DN250 | Emek Conta | EPDM | 3mm | 2.3659
2025-03-24 | Conta | DN150 | Batı Conta | Çelik Takviyeli | Standart | 1.9716
2025-03-24 | Conta | DN150 | Emek Conta | EPDM | 3mm | 1.7087
2025-03-24 | Conta | DN100 | Batı Conta | Çelik Takviyeli | Standart | 1.5773
2025-03-24 | Conta | DN100 | Emek Conta | EPDM | 3mm | 1.6338
2025-03-24 | Conta | DN80 | Batı Conta | Çelik Takviyeli | Standart | 1.3144
2025-03-24 | Conta | DN80 | Emek Conta | EPDM | 3mm | 1.0515
2025-03-24 | Conta | DN65 | Emek Conta | EPDM | 3mm | 0.71504
2025-03-24 | Conta | DN50 | Emek Conta | EPDM | 3mm | 0.61251

## VİNÇ
Tarih | Cins | Tür | Marka | Kiriş Tipi | Kapasite (TON) | Kaldırma Yüksekliği (mt.) | Aks Açıklığı (mt.) | Hol Boyu (mt.) | Kolon Mesafe (mt.) | I Profil Boyu (mt.) | Fiyat
2022-08-08 | Vinç | Monoray | Doğan Vinç | Tek Kiriş | 3 | 11 | 3 | 4.6 |  | 5.75 | 7300
2022-08-08 | Vinç | Monoray | Doğan Vinç | Tek Kiriş | 2 | 11 | 3 | 8.9 |  | 10.15 | 4500
2022-08-08 | Vinç | Monoray | Doğan Vinç | Tek Kiriş | 1 | 11 | 3 | 5.3 |  | 6.55 | 4500
2022-08-08 | Vinç | Kreyn | Doğan Vinç | Tek Kiriş | 2.5 | 13.8 | 5.5 | 15.4 | 5.5 | 30.8 | 10050
2022-08-08 | Vinç | Monoray | Doğan Vinç | Tek Kiriş | 0.5 | 7.4 |  | 9.5 |  | 10.5 | 4250
2022-08-08 | Vinç | Kreyn | Doğan Vinç | Tek Kiriş | 2.5 | 6.1 | 6.65 | 18.2 | 4.5 | 36.4 | 10250
2022-08-08 | Vinç | Monoray | Doğan Vinç | Tek Kiriş | 1 | 7 | 7.05 | 11 |  | 12 | 4250
2022-08-08 | Vinç | Kreyn (Çift Kiriş) | Doğan Vinç | Çift Kiriş | 8 | 3.87 | 5.7 | 10.3 | 5 | 20.6 | 12400
2022-08-08 | Vinç | Kreyn (Çift Kiriş) | Doğan Vinç | Çift Kiriş | 5 | 3.87 | 4.32 | 10.3 | 5 | 20.6 | 10350
2022-08-08 | Vinç | Monoray | Doğan Vinç | Tek Kiriş | 1 | 4 | 1.3 | 4.4 |  | 5.4 | 4250
2022-08-08 | Vinç | Kreyn | Doğan Vinç | Tek Kiriş | 4 | 4 | 5.8 | 8.8 | 4.7 | 17.6 | 10350
2022-08-08 | Vinç | Monoray | Doğan Vinç | Tek Kiriş | 0.5 | 8.8 | 1.4 | 4 |  | 5.7 | 4350
2022-08-08 | Vinç | Kreyn | Doğan Vinç | Tek Kiriş | 3 | 3 | 6.7 | 9.2 | 4.4 | 18.4 | 8200

## PENSTOCK
Tarih | Malzeme Adı | Marka | Kapak Yükseklik | Kapak Genişlik | Motor Gücü | Mil Türü | Malzeme Cinsi | Fiyat
2024-12-21 | Penstock | Bioland | 140 | 140 | 0.75 | TEK | SS304 | 3656
2024-12-21 | Penstock | Bioland | 190 | 70 | 0.75 | ÇİFT | SS304 | 4700
2024-12-21 | Penstock | Bioland | 170 | 70 | 0.75 | TEK | SS304 | 4500
2024-12-21 | Penstock | Bioland | 240 | 170 | 0.75 | TEK | SS304 | 7750
2024-12-21 | Penstock | Bioland | 170 | 220 | 0.75 | TEK | SS304 | 7300
2024-12-21 | Penstock | Bioland | 160 | 120 | 0.75 | TEK | SS304 | 3000
2024-12-18 | Penstock | Artes | 40 | 100 | 0 | TEK | SS316L | 2200

## POMPA
Tarih | Cins | Yapılacak İşin Cinsi | Marka | Pompa Türü | Debi | HM | GÜÇ | Özellik | Malzeme Kodu | FİYAT
2022-03-02 | Pompa | Yağ Pompası | FLYGT | Dalgıç | 5 | 14 | 1.7 |  | NP3069.160 SH 272 | 507.5
2022-03-02 | Pompa | Geri Devir Terfi Pompası | FLYGT | Dalgıç | 576 | 11 | 30 |  | NT 3202.180 MT | 6280.72
2022-03-02 | Pompa | Yağ-Köpük Pompası | FLYGT | Dalgıç | 36 | 8 | 1.7 |  | NP3069.160 SH 272 | 507.5
2022-03-02 | Pompa | Drenaj Pompası | FLYGT | Dalgıç | 10 | 5 | 1.7 |  | DP3069.180 HT | 456.45
2022-03-02 | Pompa | İçsel Geri Devir Pompası | FLYGT | Dalgıç | 3000 | 0.5 | 10 | Pervane :316L Çap:580mm | PP4660.412 | 3629.72
2022-03-02 | Pompa | Terfi Pompası | FLYGT | Dalgıç | 828 | 13 | 37 |  | NP 3202.180 LT | 9356.87
2022-03-02 | Pompa | Kum Pompası | FLYGT | Dalgıç | 10 | 5 | 1.7 |  | DP3069.180 HT | 425.04
2022-03-02 | Pompa | Terfi Pompası | FLYGT | Dalgıç | 288 | 13 | 15 |  | NP 3171.181 MT | 3737.77
2022-03-02 | Pompa | Besleme Pompası | FLYGT | Dalgıç | 100 | 9 | 4.7 |  | NP 3127.161 MT | 1451.26
2022-11-25 | Pompa | Terfi Pompası | SULZER | Dalgıç | 61.2 | 12 | 6 | Pedestal ve Röle Dahil | XFP100E CB1.4 PE60/4 50HZ | 1857.9
2022-11-25 | Pompa | Kum Yağ-Köpük Pompası | SULZER | Dalgıç | 15 | 10 | 1.2 | Pedestal ve Röle Dahil | AS0631.128 S12/2 KFM 50HZ | 553.74
2022-11-25 | Pompa | Çamur Geri Devir Pompası | SULZER | Dalgıç | 90 | 8 | 2.95 | Pedestal ve Röle Dahil | XFP80C CB1.4 PE29/4 50HZ | 1131.6
2022-11-21 | Pompa | Terfi Pompa | SULZER | Dalgıç | 375 |  | 30 |  | XFP155J CB2 PE300/4 50 HZ PE3 | 9052.36
2022-11-21 | Pompa | Kum Pompa | SULZER | Dalgıç | 10 |  | 1.2 |  | AS0530.110 S12/2 KFM 50 HZ | 896.41
2022-11-21 | Pompa | Yağ Pompa | SULZER | Dalgıç | 10 |  | 1.3 |  | AS0630.186 S13/4 KFM 50 HZ | 1016.49
2022-11-21 | Pompa | Dengeleme Havuzu Terfi Pompa | SULZER | Dalgıç | 150 |  | 16 |  | XFP100G CB1.3 PE160/4 50 HZ | 5398.92
2022-11-21 | Pompa | Kimyasal Çökeltim Çamur Pompa | SULZER | Dalgıç | 20 |  | 1.7 |  | AS0631.142 S17/2 KFM 50 HZ | 973.4
2022-11-21 | Pompa | Çamur Geri Devir Pompası | SULZER | Dalgıç | 112.5 |  | 9 |  | XFP100E CB1.1 PE90/4 50 HZ | 3718.43
2022-11-21 | Pompa | Fazla Çamur Pompa | SULZER | Dalgıç | 25 |  | 2.95 |  | XFP80C CB1.3 PE29/4 50 HZ | 2133.29
2022-11-21 | Pompa | İçsel Geri Devir Pompası | SULZER | Dalgıç | 300 |  | 2.8 |  | RCP2534 A28/6 CR 50 HZ | 7073.06
2024-12-18 | Pompa | Kum Pompa | SULZER | Dalgıç | 10 | 8 | 1.2 |  | AS0530.110 S12/2 KFM 50 HZ | 1459.35
2024-12-18 | Pompa | Yağ Pompa | SULZER | Dalgıç | 2 | 5 | 1.3 |  | AS0830.130 S13/4 KFM 50 HZ | 1696.25
2024-12-18 | Pompa | Dengeleme Terfi Pompa | SULZER | Dalgıç | 50 | 15 | 6 |  | XFP100E CB1.3 PE60/4 50 HZ | 5839.7
2024-12-18 | Pompa | Kimyasal Çamur Pompa | SULZER | Dalgıç | 15 | 15 | 2.6 |  | AS0530.142 S26/2 KFM 50 HZ | 1618.05
2024-12-18 | Pompa | Kimyasal Köpük Pompa | SULZER | Dalgıç | 5 | 10 | 1.2 |  | AS0530.110 S12/2 KFM 50 HZ | 1459.35
2024-12-18 | Pompa | Biyolojik Çamur Pompa | SULZER | Dalgıç | 85 | 12 | 6 |  | XFP100E CB1.4 PE60/4 50 HZ | 5830.7
2024-12-18 | Pompa | Drenaj Pompası | SULZER | Dalgıç | 20 | 15 | 3 |  | AS0641.143 S30/2 KFM 50 HZ | 1803.2
2025-10-25 | Pompa | Kum Yağ-Köpük Pompası | SULZER | Dalgıç |  |  | 1.3 |  | AS0830.130 S13/4 KFM 50 HZ | 1950.69
2025-10-25 | Pompa | Ana Besleme Pompa | SULZER | Dalgıç |  |  | 2.95 |  | XFP80C CB1.2 PE29/4 50 HZ | 3993.95
2025-10-25 | Pompa | Geri Devir Pompa | SULZER | Dalgıç |  |  | 2.2 |  | XFP80C CB1.3 PE22/4 50 HZ | 3859.06

## IZGARA
Tarih | Cins | Malzeme Adı | Marka | Izgara Aralık (mm) | Kanal Genişlik (mm) | Izgara Uzunluk (mm) | Motor Gücü (Kw) | Malzeme Cinsi | Fiyat
2024-12-18 | Izgara | İnce Izgara | Artes | 10 | 900 |  |  | SS316L | 21000
2024-12-18 | Izgara | Kaba Izgara | Artes | 30 | 900 |  |  | SS316L | 20000
2024-12-21 | Izgara | İnce Izgara | Bioland | 15 |  |  |  | SS316L | 18750
2024-12-21 | Izgara | Perfore Izgara | Bioland | 6 |  |  | 1.5 | SS316L | 28500
2024-12-21 | Izgara | Kaba Izgara | Bioland | 30 |  |  | 1.5 | SS316L | 17900

## DEKANTÖR
Tarih | Cins | Marka | KAPASİTE (m3/h) | GÜÇ (Kw) | MODEL | ÖZELLİK | Fiyat
2024-10-31 | DEKANTÖR | HAUS | 15 | 30 | DDE 4042 | PANO DAHİL | 67000
2024-04-22 | DEKANTÖR | HAUS | 12 |  |  | PANO DAHİL | 30000
2024-04-25 | DEKANTÖR | GEA | 12 |  |  | PANO DAHİL | 47490
2024-05-10 | DEKANTÖR | POLAT MAKİNA | 18 |  |  | PANO DAHİL | 42083
2022-11-22 | DEKANTÖR | HAUS | 18 |  |  | PANO DAHİL | 50000
2024-12-10 | DEKANTÖR | HAUS | 7.5 |  |  | PANO DAHİL | 34000
2024-11-15 | DEKANTÖR | HAUS | 18.5 |  |  | PANO DAHİL | 48000
2024-07-17 | DEKANTÖR | HAUS | 50 | 75 | DDE 5342 | PANO DAHİL | 108000

## KONVEYÖR
Tarih | Cins | Konveyör Türü | Marka | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Motor Gücü | Malzeme Cinsi | Fiyat
2024-12-21 | Konveyör | Band | Bioland | 8000 | 500 | 1.1 | SS304 | 7650
2024-12-21 | Konveyör | Band | Bioland | 10000 | 500 | 1.1 | SS304 | 9250
2024-12-21 | Konveyör | Burgulu | Bioland | 4000 | 300 | 2.2 | SS304 | 9000
2024-12-21 | Konveyör | Açılı | Bioland | 7000 | 300 | 2.2 | SS304 | 13900

## ENSTÜRMAN
Tarih | Cins | Yapılacak İşin Cinsi | Marka | Özellik | Fiyat
2022-03-07 | Numune Alma | Numune Alma Cihazı | E+H | Buzdolabı Tip - Tetiklemeli | 4554.9
2024-12-21 | Numune Alma | Numune Alma Cihazı | E+H | Buzdolabı Tip - Tetiklemeli | 6200
2022-03-07 | Debimetre | Ultrasonik Debimetre | E+H | Ayrık Tip -Kanal Tip | 908.82
2024-12-21 | Debimetre | Ultrasonik Debimetre | E+H | Ayrık Tip -Kanal Tip | 1200
2022-03-07 | Seviye | Ultrasonik Seviye Sensörü | ORION | Kompakt 0-8 mt. | 408.59
2022-03-07 | Seviye | Ultrasonik Seviye Sensörü | ORION | Kompakt 0-5 mt. | 362.84
2022-03-07 | Seviye | Radar Seviye Ölçer | ORION | 0-5 mt. | 578
2022-03-07 | ORP | ORP Sensör | E+H | Çift Kanal-Dalma Tip | 1035.41
2022-03-07 | ORP | ORP Sensör | E+H | Tek Kanal-Dalma Tip | 857.16
2022-03-07 | O2 | O2 Sensör | E+H | Çift Kanal-Dalma Tip | 2209.2
2022-03-07 | NO3 | Nitrat Sensör | E+H | Çift Kanal-Dalma Tip | 6720.53
2022-03-07 | Ph | pH Sensör | E+H | Çift Kanal-Dalma Tip | 1027.37
2022-03-07 | İletkenlik | İletkenlik Sensör | E+H | Çift Kanal-Dalma Tip | 1443.87
2022-03-07 | Çamur Battaniye | Çamur Battaniyesi | ORION | Dalma Tip | 4282
2022-03-07 | Seviye | Flatör | E+H | Dalma Tip 0-8 mt. | 12.6
2022-10-28 | KOİ | KOİ Analizörü | HACH | B7000İ 0-20000mg/l TOC Biotector Compressor 230L/set | 44500
2022-10-28 | AKM | AKM Ölçüm Seti | HACH | Solitax | 3100

## DEBİMETRE
Tarih | Cins | Çap | Marka | Özellik | Fiyat
2024-03-07 | Debimetre | DN700 | Enelsan | Ayrık Tip | 4598.07
2024-12-21 | Debimetre | DN100 | E+H | Kompakt | 1328
2024-12-21 | Debimetre | DN100 | ENELSAN | Kompakt | 950
2024-03-07 | Debimetre | DN150 | Enelsan | Kompakt | 1598.01
2024-03-07 | Debimetre | DN300 | Enelsan | Kompakt | 2979.78
2024-03-07 | Debimetre | DN32 | Enelsan | Kompakt | 1246.49
2024-03-07 | Debimetre | DN400 | E+H | Kompakt | 3121.89
2024-03-07 | Debimetre | DN800 | Enelsan | Ayrık Tip | 5000
2024-03-07 | Debimetre | DN800 | E+H | Ayrık Tip | 7890

## MİKSER
Tarih | Cins | Yapılacak İşin Cinsi | Marka | GÜÇ | Pervane Çapı | Pervane Malzemesi | Gövde Malzemesi | Kanat Sayısı | Malzeme Kodu | FİYAT
| Mikser | Geri Devir Mikseri (Jet Halkalı) | FLYGT | 0.9 | 211mm |  | 316L | 2 | SR4610.410 SJ | 607.32
| Mikser | Giriş Yapısı Mikser | FLYGT | 1.5 | 368mm |  | 316L | 3 | SR4610.412 SF | 944.63
| Mikser | Dengeleme Tankı Mikseri | FLYGT | 5.5 | 580mm |  | 316L | 3 | SR4650.412 SF | 1984.13
| Mikser | Havalandırma Havuzu Mikseri | FLYGT | 4.3 | 2500mm |  | Poliüretan, GG25 Dökme Demir | 2 | SR4430.010 SF | 3858.51
| Mikser | Anaerobik Mikseri | FLYGT | 2.3 | 1200mm |  | 316L, GG25 Dökme Demir | 2 | SR4530.010 SF | 3367.65
2022-12-25 | Mikser | Havalandırma Havuzu Mikseri | SULZER | 3 | 1600mm |  | Poliüretan, GG40 Dökme Demir | 2 | SB 1623 A30/4 50HZ | 6035.45
2022-12-25 | Mikser | Anaerobik Mikseri | SULZER | 1.5 | 300mm |  | 316L, GG25 Dökme Demir | 2 | XRW3022 PA 15/6 50HZ | 1367.53
2022-12-25 | Mikser | Geri Devir Mikseri | SULZER | 1.5 | 300mm |  | 316L, GG25 Dökme Demir | 2 | XRW3021 PA 15/6 50HZ | 1369.2
2024-10-25 | Mikser | Havalandırma Havuzu Mikseri | SULZER | 7,5KW | 2500mm |  |  |  | XSB 2533 LX PA75/4 50 HZ | 33106.14
2022-12-02 | Mikser | Havalandırma Havuzu Mikseri | SULZER | 1,4KW | 1600mm |  |  |  | SB1622 A14/4 50HZ | 5786.06
2022-12-02 | Mikser | Anaerobik Mikseri | SULZER | 1,5KW | 300mm |  |  |  | XRW3022 PA 15/6 50HZ | 1621.19
2024-06-25 | Mikser | Anaerobik Mikseri | SULZER | 3KW | [5 empty] | 15445.29
2024-04-25 | Mikser | Anaerobik Mikseri | WİLO | 3KW | [5 empty] | 2952
2024-05-03 | Mikser | Anaerobik Mikseri | FLYGT | 3KW | [5 empty] | 6570.81
2024-06-25 | Mikser | Havalandırma Havuzu Mikseri | SULZER | 3KW | [5 empty] | 15796.91
2024-04-25 | Mikser | Havalandırma Havuzu Mikseri | WİLO | 3KW | [5 empty] | 4280
2024-05-03 | Mikser | Havalandırma Havuzu Mikseri | FLYGT | 3KW | [5 empty] | 9241.68
2024-12-18 | Mikser | DALGIÇ MİKSER | SULZER | 3KW | [5 empty] | 10452.42
2024-12-18 | Mikser | Havalandırma Havuzu Mikseri | SULZER | 4,5KW | [5 empty] | 10544.27
2024-06-25 | Mikser | DALGIÇ MİKSER | SULZER | 8KW | [5 empty] | 16823.35
2024-04-25 | Mikser | DALGIÇ MİKSER | WİLO | 8KW | [5 empty] | 11003
2024-11-14 | Mikser | DALGIÇ MİKSER | SULZER | 1,4KW | [5 empty] | 24323.42
2024-11-14 | Mikser | Anaerobik Mikseri | SULZER | 1,5KW | [5 empty] | 6949.74
2024-11-14 | Mikser | Havalandırma Havuzu Mikseri | SULZER | [6 empty] | 26024.15

## MONOPUMP
Tarih | Cins | Yapılacak İşin Cinsi | Marka | KAPASİTE | BAR | Güç | Pompa Gövdesi | Rotor | Stator | Sızdırmazlık | Fiyat
2022-03-28 | Monopump | Poli Monopump | SEEPEX | 1.5 | 1 | 0.75 | Döküm | C45 DÜKTİL | NBR | Mekanik Salmastra | 1125
2022-03-28 | Monopump | Çamur Monopump | SEEPEX | 45 | 0.8 | 9.2 | Döküm | C45 DÜKTİL | NBR | Mekanik Salmastra | 3600
2022-03-28 | Monopump | Çamur Monopump | SEEPEX | 45 | 0.8 | 7.5 | Döküm | C45 DÜKTİL | NBR | Mekanik Salmastra | 3300
2022-03-28 | Monopump | Çamur Monopump | SEEPEX | 15 | 1 | 5.5 | Döküm | C45 DÜKTİL | NBR | Mekanik Salmastra | 2460
2022-03-28 | Monopump | Poli Monopump | SEEPEX | 0.5 | 1 | 0.75 | Döküm | C45 DÜKTİL | NBR | Mekanik Salmastra | 1086
2024-10-25 | Monopump | BN 2-6L Mono Pompa | SEEPEX | 1.6 | 3 | 0.75 | Döküm | 1.4404 / AISI 316L | NBR | Mekanik Salmastra | 2184
2024-10-25 | Monopump | BN 2-6L Mono Pompa | SEEPEX | 2 | 1 | 0.75 | Döküm | 1.0503 (C45) / AISI 1045 | NBR | Mekanik Salmastra | 2117.5
2024-10-25 | Monopump | BN 1-6L Mono Pompa | SEEPEX | 0.75 | 2 | 0.37 | Döküm | 1.4404 / AISI 316L | NBR | Mekanik Salmastra | 1582
2024-10-25 | Monopump | BN17-6L Mono Pompa | SEEPEX | 15 | 2 | 4 | Döküm | 1.0503 (C45) / AISI 1045 | NBR | Mekanik Salmastra | 3692.5
2024-12-17 | Monopump | Poli Monopump | AQUAPROSES | 150 | 3 |  |  | DM 012K2 |  |  | 1362.51
2024-12-17 | Monopump | Dekantör Besleme Pompa | AQUAPROSES |  | 9 |  |  | AISI 420B / W. 1.4028 | NBR |  | 2388.04
2024-12-09 | Monopump | BK015-1L G5 Monopomp | ETA | 150 | 3 | 0.37 | Döküm |  | NBR |  | 1312.3
2024-12-09 | Monopump | BK039-1L G5 Monopomp | ETA | 6 | 9 | 1.5 | Döküm |  | NBR |  | 2177.9
2024-12-18 | Monopump | BN 10-6L MONO POMPA | SEEPEX | 5 | 1 | 1.5 | Döküm | C45 DÜKTİL | NBR | Mekanik Salmastra | 3234
2024-12-18 | Monopump | BN 17-6L MONO POMPA | SEEPEX | 12 | 1.5 | 4 | Döküm | C45 DÜKTİL | NBR | Mekanik Salmastra | 3780
2024-12-18 | Monopump | BN 025-12 MONO POMPA | SEEPEX | 150 | 3 | 0.37 | Döküm | 316L | NBR | Mekanik Salmastra | 1701
2024-12-18 | Monopump | BN 10-6L MONO POMPA | SEEPEX | 6 | 1 | 1.5 | Döküm | C45 DÜKTİL | NBR | Mekanik Salmastra | 3234

## DOZAJ
Sıra No | Tarih | Cins | Yapılacak İşin Cinsi | Marka | Kapasite | Basınç | Güç |  | Fiyat
1 | 2022-03-28 | DOZAJ | H2SO4 Dozaj Pompası | DOSTEC | 500 | 5.5 | 0.37 | PVDF ,Class F,UHMWPE piston PVDF cylinder,FPM Seals Borosilicate valve Dostec 40p | 1100
2 | 2022-03-28 | DOZAJ | NaCl Dozaj Pompası | DOSTEC | 500 | 4.5 | 0.37 | PP ,Class F,UHMWPE piston PVDF cylinder,FPM Seals Borosilicate valve Dostec 40p | 755
3 | 2022-03-28 | DOZAJ | FeCl3 Dozaj Pompası | DOSTEC | 500 | 4.5 | 0.37 | PP ,Class F,UHMWPE piston PVDF cylinder,FPM Seals Borosilicate valve Dostec 40p | 755
4 | 2022-03-28 | DOZAJ | Klor Dozaj Pompası | DOSTEC | 500 | 4.5 | 0.37 | PP ,Class F,UHMWPE piston PVDF cylinder,FPM Seals Borosilicate valve Dostec 40p | 755
5 | 2024-10-25 | DOZAJ | Etatron Diyaframlı Dozaj Pompası | ETATRON | 535 | 2.5 |  | PAC | 1020.6
6 | 2024-10-25 | DOZAJ | Etatron Diyaframlı Dozaj Pompası | ETATRON | 16 | 14 |  | ASİT | 557.9
7 | 2024-10-25 | DOZAJ | Etatron Diyaframlı Dozaj Pompası | ETATRON | 16 | 14 |  | DAP | 557.9
8 | 2024-10-25 | DOZAJ | Etatron Diyaframlı Dozaj Pompası | ETATRON | 16 | 14 |  | FeCl3 | 557.9
9 | 2024-12-17 | DOZAJ | Mytho D1 Dozaj Pompası 155l/h - 7 bar | MYTHO | 155 | 7 |  |  | 534.82
10 | 2024-12-17 | DOZAJ | Mytho D1 Dozaj Pompası 220l/h - 7 bar | MYTHO | 220 | 7 |  |  | 534.82
11 | 2024-12-17 | DOZAJ | Mytho D1 Dozaj Pompası 310l/h - 7 bar | MYTHO | 310 | 7 |  |  | 560.56
12 | 2024-12-09 | DOZAJ | DOSEURO D100N70 C Dozaj Pompası 146l/h - 5 bar | DOSEURO | 146 | 5 |  |  | 567
13 | 2024-12-09 | DOZAJ | DOSEURO D101n-90 C Dozaj Pompası 217l/h - 5 bar | DOSEURO | 217 | 5 |  |  | 662.9
14 | 2024-12-09 | DOZAJ | DOSEURO D101N-105 C Dozaj Pompası 292l/h - 4 bar | DOSEURO | 292 | 4 |  |  | 725.9
15 | 2024-12-18 | DOZAJ | ETATRON DİYAFRAMLI DOZAJ POMPA 158-8 PVDF 158l/h - 8 bar | ETATRON | 158 | 8 |  |  | 1323
16 | 2024-12-18 | DOZAJ | ETATRON DİYAFRAMLI DOZAJ POMPA 158-8 AISI 158l/h - 8 bar | ETATRON | 158 | 8 |  |  | 953.05
17 | 2024-12-18 | DOZAJ | ETATRON DİYAFRAMLI DOZ. POMPA 257-6 200l/h - 3-5 bar | ETATRON | 200 | 3 |  |  | 804.3
18 | 2024-12-18 | DOZAJ | ETATRON DİYAFRAMLI DOZ. POMPA 300-5 300l/h - 2-3 bar | ETATRON | 300 | 3 |  |  | 804.3

## FAN
Tarih | Cins | Yapılacak İşin Cinsi | Marka | Kapasite | Güç | Fiyat

## SS BORU
Tarih | Cins | Çap | Marka | TÜR | KALINLIK (mm) | Fiyat
2022-10-03 | SS 316L BORU | DN32 | BORŞEN | DİKİŞLİ | 3 | 14.56
2022-10-21 | SS 316L BORU | DN32 | BORŞEN | DİKİŞLİ | 3 | 13.27
2022-10-05 | SS 316L BORU | DN32 | CEPAŞ | DİKİŞLİ | 3 | 17.1
2022-12-27 | SS 316L BORU | DN32 | GÖKHAN PASLANMAZ | DİKİŞLİ | 3 | 16.64
2022-10-03 | SS 316L BORU | DN32 | SETAŞ | DİKİŞLİ | 3 | 16.4
2022-10-03 | SS 316L BORU | DN32 | YAVUZLAR | DİKİŞLİ | 3 | 17
2022-10-03 | SS 316L BORU | DN50 | BORŞEN | DİKİŞLİ | 3 | 20.86
2022-10-21 | SS 316L BORU | DN50 | BORŞEN | DİKİŞLİ | 3 | 18.96
2022-10-05 | SS 316L BORU | DN50 | CEPAŞ | DİKİŞLİ | 3 | 24.6
2022-12-27 | SS 316L BORU | DN50 | GÖKHAN PASLANMAZ | DİKİŞLİ | 3 | 23.92
2022-10-03 | SS 316L BORU | DN50 | SETAŞ | DİKİŞLİ | 3 | 23.6
2022-10-03 | SS 316L BORU | DN50 | YAVUZLAR | DİKİŞLİ | 3 | 23
2022-10-03 | SS 316L BORU | DN80 | BORŞEN | DİKİŞLİ | 3 | 31.36
2022-10-21 | SS 316L BORU | DN80 | BORŞEN | DİKİŞLİ | 3 | 28.81
2022-10-05 | SS 316L BORU | DN80 | CEPAŞ | DİKİŞLİ | 3 | 35.7
2022-12-27 | SS 316L BORU | DN80 | GÖKHAN PASLANMAZ | DİKİŞLİ | 3 | 35.69
2022-10-03 | SS 316L BORU | DN80 | SETAŞ | DİKİŞLİ | 3 | 35.1
2022-10-03 | SS 316L BORU | DN80 | YAVUZLAR | DİKİŞLİ | 3 | 35
2022-10-03 | SS 316L BORU | DN100 | BORŞEN | DİKİŞLİ | 3 | 39.34
2022-10-21 | SS 316L BORU | DN100 | BORŞEN | DİKİŞLİ | 3 | 37.05
2022-10-05 | SS 316L BORU | DN100 | CEPAŞ | DİKİŞLİ | 3 | 48.3
2022-12-27 | SS 316L BORU | DN100 | GÖKHAN PASLANMAZ | DİKİŞLİ | 3 | 46.33
2022-10-03 | SS 316L BORU | DN100 | SETAŞ | DİKİŞLİ | 3 | 45.3
2022-10-03 | SS 316L BORU | DN100 | YAVUZLAR | DİKİŞLİ | 3 | 45
2022-10-03 | SS 316L BORU | DN125 | BORŞEN | DİKİŞLİ | 3 | 48.79
2022-10-21 | SS 316L BORU | DN125 | BORŞEN | DİKİŞLİ | 3 | 45.36
2022-10-05 | SS 316L BORU | DN125 | CEPAŞ | DİKİŞLİ | 3 | 69.3
2022-12-27 | SS 316L BORU | DN125 | GÖKHAN PASLANMAZ | DİKİŞLİ | 3 | 56.88
2022-10-03 | SS 316L BORU | DN125 | SETAŞ | DİKİŞLİ | 3 | 56.15
2022-10-03 | SS 316L BORU | DN125 | YAVUZLAR | DİKİŞLİ | 3 | 57
2022-10-03 | SS 316L BORU | DN150 | BORŞEN | DİKİŞLİ | 3 | 58.73
2022-10-21 | SS 316L BORU | DN150 | BORŞEN | DİKİŞLİ | 3 | 54.27
2022-10-05 | SS 316L BORU | DN150 | CEPAŞ | DİKİŞLİ | 3 | 122.5
2022-12-27 | SS 316L BORU | DN150 | GÖKHAN PASLANMAZ | DİKİŞLİ | 3 | 68.65
2022-10-03 | SS 316L BORU | DN150 | SETAŞ | DİKİŞLİ | 3 | 67.87
2022-10-03 | SS 316L BORU | DN150 | YAVUZLAR | DİKİŞLİ | 3 | 75
2022-12-27 | SS 316L BORU | DN200 | GÖKHAN PASLANMAZ | DİKİŞLİ | 4 | 121.29
2022-10-03 | SS 316L BORU | DN200 | SETAŞ | DİKİŞLİ | 4 | 119.2
2022-10-03 | SS 316L BORU | DN200 | YAVUZLAR | DİKİŞLİ | 4 | 120
2025-03-06 | SS 304 BORU | DN300 | ARTES | DİKİŞLİ | 3 | 75
2025-03-06 | SS 304 BORU | DN450 | ARTES | DİKİŞLİ | 3 | 130

## İMALAT
BİOLAND
Yapılacak İşin Cinsi | TÜR | Malzeme | 2024-12-21
Izgara Press 3kw | İmalat | I.Press | 5875
Pergel Vinç 250kg | İmalat | Pergel Vinç | 1580
Kum Ayırıcı 40m3/s 0,75kw | İmalat | Kum Ayırıcı | 5675
Kum Tutucu Köprü 30x1x7,5m 2,2kw | İmalat | Köprü | 15500
Pergel Vinç 500kg | İmalat | Pergel Vinç | 1650
DN600 Oransal Motor Kumandalı Vana 0,75kw (Teleskopik Vana) | İmalat | Teleskobik | 8500
Sıyırıcı Köprü çap 27m 2,2Kw | İmalat | Köprü | 29500
Poli Hazırlama Tank 1ton 0,75kw | İmalat | Poli Hazırlama | 9400

## SS-FLANŞ
Tarih | Cins | Tür | Çap | Marka | Basınç Sınıfı | Fiyat
2024-10-03 | SS316 | FLANŞ | DN50 | BORŞEN | PN6 | 15.54
2022-10-21 | SS316 | FLANŞ | DN50 | BORŞEN | PN6 | 13.94
2022-10-05 | SS316 | FLANŞ | DN50 | CEPAŞ | PN6 | 68.99
2022-10-03 | SS316 | FLANŞ | DN50 | YAVUZLAR | PN6 | 25
2022-10-03 | SS316 | FLANŞ | DN50 | KARACA | PN10 | 81.65
2022-12-27 | SS316 | FLANŞ | DN50 | GÖKHAN PASLANMAZ | PN16 | 24.8
2024-10-03 | SS316 | FLANŞ | DN80 | BORŞEN | PN10 | 33.32
2022-10-21 | SS316 | FLANŞ | DN80 | BORŞEN | PN10 | 31.2
2022-10-05 | SS316 | FLANŞ | DN80 | CEPAŞ | PN10 | 44.55
2022-12-27 | SS316 | FLANŞ | DN80 | GÖKHAN PASLANMAZ | PN10 | 33.95
2022-10-03 | SS316 | FLANŞ | DN80 | KARACA | PN10 | 50.45
2022-10-03 | SS316 | FLANŞ | DN80 | SETAŞ | PN10 | 36.8
2022-10-03 | SS316 | FLANŞ | DN80 | YAVUZLAR | PN10 | 36
2024-10-03 | SS316 | FLANŞ | DN100 | BORŞEN | PN6 | 31.85
2022-10-21 | SS316 | FLANŞ | DN100 | BORŞEN | PN6 | 29.11
2022-10-05 | SS316 | FLANŞ | DN100 | CEPAŞ | PN6 | 129.25
2022-10-03 | SS316 | FLANŞ | DN100 | KARACA | PN6 | 153.15
2024-10-03 | SS316 | FLANŞ | DN100 | BORŞEN | PN10 | 40.81
2022-10-21 | SS316 | FLANŞ | DN100 | BORŞEN | PN10 | 38
2022-10-05 | SS316 | FLANŞ | DN100 | CEPAŞ | PN10 | 54.1
2022-12-27 | SS316 | FLANŞ | DN100 | GÖKHAN PASLANMAZ | PN10 | 41.35
2022-10-03 | SS316 | FLANŞ | DN100 | KARACA | PN10 | 61.7
2022-10-03 | SS316 | FLANŞ | DN100 | SETAŞ | PN10 | 44.3
2022-10-03 | SS316 | FLANŞ | DN100 | YAVUZLAR | PN10 | 46
2024-10-03 | SS316 | FLANŞ | DN125 | BORŞEN | PN10 | 52.15
2022-10-21 | SS316 | FLANŞ | DN125 | BORŞEN | PN10 | 49
2022-10-05 | SS316 | FLANŞ | DN125 | CEPAŞ | PN10 | 68
2022-12-27 | SS316 | FLANŞ | DN125 | GÖKHAN PASLANMAZ | PN10 | 49
2022-10-03 | SS316 | FLANŞ | DN125 | KARACA | PN10 | 77.1
2022-10-03 | SS316 | FLANŞ | DN125 | SETAŞ | PN10 | 48.9
2022-10-03 | SS316 | FLANŞ | DN125 | YAVUZLAR | PN10 | 57
2024-10-03 | SS316 | FLANŞ | DN200 | BORŞEN | PN10 | 98.7
2022-10-21 | SS316 | FLANŞ | DN200 | BORŞEN | PN10 | 92.81
2022-10-05 | SS316 | FLANŞ | DN200 | CEPAŞ | PN10 | 113.85
2022-12-27 | SS316 | FLANŞ | DN200 | GÖKHAN PASLANMAZ | PN10 | 82
2022-10-03 | SS316 | FLANŞ | DN200 | KARACA | PN10 | 128.95
2022-10-03 | SS316 | FLANŞ | DN200 | SETAŞ | PN10 | 105.8
2022-10-03 | SS316 | FLANŞ | DN200 | YAVUZLAR | PN10 | 105
2022-10-21 | SS316 | FLANŞ | DN200 | BORŞEN | PN6 | 70.06
2022-10-05 | SS316 | FLANŞ | DN200 | CEPAŞ | PN6 | 349.85
2022-10-03 | SS316 | FLANŞ | DN200 | KARACA | PN6 | 382.1

## VANA
[6 empty] | FAF |  | FAF |  | FAF | DOĞUŞ | ÖZKAN
| Çap | Cins | Tür | Basınç Sınıfı | Özellik | 2022-02-23 |  | 2022-10-10 |  | 2024-12-05 | 2022-11-01 | 2025-09-18
DN 50 WAFER KELEBEK VANA-SS304 KLAPELİ-PN10 | DN50 | KELEBEK | WAFER | PN10 | SS304 KLAPELİ |  |  | 487.6 | 26.1869 |  | 561
DN 80 WAFER KELEBEK VANA-SS304 KLAPELİ-PN10 | DN80 | KELEBEK | WAFER | PN10 | SS304 KLAPELİ |  |  | 735 | 39.4737
DN 100 WAFER KELEBEK VANA-SS304 KLAPELİ-PN10 | DN100 | KELEBEK | WAFER | PN10 | SS304 KLAPELİ |  |  | 1238.55 | 66.5172 |  | 1300
| DN125 | KELEBEK | WAFER |  | SS304 KLAPELİ | 915.2
DN 100 KELEBEK VANA-FLANŞLI-PN10 | DN100 | KELEBEK | FLANŞLI | PN10 | FLANŞLI |  |  | 7155 | 384.2642
DN 100 KELEBEK VANA-FLANŞLI-AKTUATOR UYUMLU-PN16 | DN100 | KELEBEK | FLANŞLI | PN16 | FLANŞLI-AKTUATÖR UYUMLU |  |  |  |  | 447
DN 200 KELEBEK VANA-FLANŞLI-PN10 | DN200 | KELEBEK | FLANŞLI | PN10 | FLANŞLI |  |  | 11890 | 638.5607
DN300 KELEBEK VANA-FLANŞLI-PN10-AKT. UYUMLU | DN300 | KELEBEK | FLANŞLI | PN10 | FLANŞLI-AKTUATÖR UYUMLU |  |  |  |  | 1138.8
DN 400 KELEBEK VANA-FLANŞLI-AKT.UYUMLU-PN10 | DN400 | KELEBEK | FLANŞLI | PN10 | FLANŞLI-AKTUATÖR UYUMLU |  |  | 1942.35 | 1942.35 | 1631.4
| DN400 | KELEBEK | FLANŞLI | PN10 | FLANŞLI-EL KUMANDALI | 23402.5 | 1700.7631
DN450 KELEBEK VANA-FLANŞLI-PN10-AKT. UYUMLU | DN450 | KELEBEK | FLANŞLI | PN10 | FLANŞLI-AKTUATÖR UYUMLU |  | 0 |  |  | 2242.2
DN500 KELEBEK VANA-FLANŞLI-PN10-AKT. UYUMLU | DN500 | KELEBEK | FLANŞLI | PN10 | FLANŞLI-AKTUATÖR UYUMLU |  | 0 |  |  | 2576.4
| DN600 | KELEBEK | FLANŞLI | PN10 | FLANŞLI-AKTUATÖR UYUMLU | [6 empty] | 2571
DN 1000 KELEBEK VANA-FLANŞLI-AKTUATOR UYUMLU-PN16 | DN1000 | KELEBEK | FLANŞLI | PN16 | FLANŞLI-AKTUATÖR UYUMLU |  | 0 |  |  | 10444.8
0
DN 80 ÇALPARA ÇEKVALF-KARŞI AĞIRLIKLI-PN10/16 | DN80 |  | ÇALPARA ÇEKVALF | PN10/16 | KARŞI AĞIRLIKLI | 2004.2 | 145.6541 | 3730 | 200.3222
DN 100 ÇALPARA ÇEKVALF-KARŞI AĞIRLIKLI-PN10/16 | DN100 |  | ÇALPARA ÇEKVALF | PN10/16 | KARŞI AĞIRLIKLI | 2629 | 191.061 | 4227.4 | 227.0354 |  | 4862
DN 125 ÇALPARA ÇEKVALF-KARŞI AĞIRLIKLI-PN10/16 | DN125 |  | ÇALPARA ÇEKVALF | PN10/16 | KARŞI AĞIRLIKLI |  | 0 | 5409.6 | 290.5263
| DN150 |  | ÇALPARA ÇEKVALF | PN16 | KARŞI AĞIRLIKLI | 4246.11 | 308.5836
| DN250 |  | ÇALPARA ÇEKVALF | PN10 | KARŞI AĞIRLIKLI | 9577.7 | 696.0538
| DN300 |  | ÇALPARA ÇEKVALF | PN10 | KARŞI AĞIRLIKLI | 13069.1 | 949.7892
DN400 ÇEKVALF-TİLTİNG-RRSS-PN10 | DN400 |  | ÇEKVALF-TİLTİNG | PN10 | TİLTİNG RRSS | 14214 | 1032.9942 |  |  | 1516.2
DN500 ÇEKVALF-TİLTİNG-RRSS-PN10 | DN500 |  | ÇEKVALF-TİLTİNG | PN10 | TİLTİNG RRSS |  | 0 |  |  | 2687.4
0
DN50 SÜRGÜLÜ VANA-F4-ELASTOMER YATAKLI-SFERO-PN16 | DN50 |  | SÜRGÜLÜ VANA | PN16 | ELASTOMER YATAKLI-SFERO |  | 0 |  |  | 73.44
DN 65 BIÇAKLI SÜRGÜLÜ VANA-PN10 | DN65 |  | BIÇAKLI SÜRGÜLÜ | PN10 |  |  | 0 | 2702.5 | 145.1396 |  | 2838
DN 80 BIÇAKLI SÜRGÜLÜ VANA-PN10 | DN80 |  | BIÇAKLI SÜRGÜLÜ | PN10 |  | 1703.9 | 123.8299 | 2946.3 | 158.2331 |  | 3094
DN 100 BIÇAKLI SÜRGÜLÜ VANA-PN10 | DN100 |  | BIÇAKLI SÜRGÜLÜ | PN10 |  | 1853.5 | 134.702 | 3043 | 163.4264 |  | 2806
DN 100 BIÇAKLI SÜRGÜLÜ VANA-AKT.UYUMLU-PN10 | DN100 |  | BIÇAKLI SÜRGÜLÜ | PN10 | AKTUATÖR UYUMLU |  | 0 | 3463.8 | 186.0258 |  | 3984
DN100 SÜRGÜLÜ VANA-F4-ELASTOMER YATAKLI-SFERO-PN16 | DN100 |  | SÜRGÜLÜ VANA | PN16 | ELASTOMER YATAKLI-SFERO |  | 0 |  |  | 126.9
DN 125 BIÇAKLI SÜRGÜLÜ VANA-PN10 | DN125 |  | BIÇAKLI SÜRGÜLÜ | PN10 |  | 2249.5 | 163.4811 | 3017.6 | 162.0623 |  | 3470
| DN150 |  | BIÇAKLI SÜRGÜLÜ | PN10 |  | 2550.9 | 185.3852
DN150 SÜRGÜLÜ VANA-F4-ELASTOMER YATAKLI-SFERO-PN16 | DN150 |  | SÜRGÜLÜ VANA | PN16 | ELASTOMER YATAKLI-SFERO |  | 0 |  |  | 205.2
DN 200 BIÇAKLI SÜRGÜLÜ VANA-PN10 | DN200 |  | BIÇAKLI SÜRGÜLÜ | PN10 |  |  | 0 | 4756.4 | 255.4458 |  | 9686
DN250 SÜRGÜLÜ VANA-F4-ELASTOMER YATAKLI-SFERO-PN10 | DN250 |  | SÜRGÜLÜ VANA | PN10 | ELASTOMER YATAKLI-SFERO |  | 0 |  |  | 646.92
| DN250 |  | BIÇAKLI SÜRGÜLÜ | PN10 |  | 4246.11 | 308.5836
| DN300 |  | BIÇAKLI SÜRGÜLÜ | PN10 |  | 6724.3 | 488.6846
DN 300 BIÇAKLI SÜRGÜLÜ VANA-AKT.UYUMLU-PN10 | DN300 |  | BIÇAKLI SÜRGÜLÜ | PN10 | AKTUATÖR UYUMLU |  | 0 | 11996.8 | 644.2965 |  | 13797
DN400 SÜRGÜLÜ VANA-F4-ELASTOMER YATAKLI-SFERO-PN10 | DN400 |  | SÜRGÜLÜ VANA | PN10 | ELASTOMER YATAKLI-SFERO |  | 0 |  |  | 1760.94
| DN400 |  | BIÇAKLI SÜRGÜLÜ | PN10 |  | 13944.7 | 1013.423
DN 100 DEMONTAJ PARÇASI-PASLANMAZ SAPLAMALI-PN10 | DN100 |  | DEMONTAJ PARÇASI | PN10 | PASLANMAZ SAPLAMA |  | 0 | 163.3 | 163.3
DN 100 DEMONTAJ PARÇASI-GALVANİZ SAPLAMALI-PN10 | DN100 |  | DEMONTAJ PARÇASI | PN10 | GALVANİZ SAPLAMA | 1459.7 | 106.0828 | 1569.75 | 84.3045
DN 100 DEMONTAJ PARÇASI-PASLANMAZ SAPLAMALI-PN16 | DN100 |  | DEMONTAJ PARÇASI | PN16 | PASLANMAZ SAPLAMA |  | 0 |  |  | 145.8
DN 125 DEMONTAJ PARÇASI-PASLANMAZ SAPLAMALI-PN10 | DN125 |  | DEMONTAJ PARÇASI | PN10 | PASLANMAZ SAPLAMA |  | 0 | 185.15 | 185.15
DN 125 DEMONTAJ PARÇASI-GALVANİZ SAPLAMALI-PN10 | DN125 |  | DEMONTAJ PARÇASI | PN10 | GALVANİZ SAPLAMA |  | 0 | 1853.8 | 99.5596
| DN150 |  | DEMONTAJ PARÇASI | PN10 | GALVANİZ SAPLAMA | 1844.7 | 134.0625
DN 200 DEMONTAJ PARÇASI-PASLANMAZ SAPLAMALI-PN10 | DN200 |  | DEMONTAJ PARÇASI | PN10 | PASLANMAZ SAPLAMA |  | 0 | 300.15 | 300.15
DN 200 DEMONTAJ PARÇASI-GALVANİZ SAPLAMALI-PN10 | DN200 |  | DEMONTAJ PARÇASI | PN10 | GALVANİZ SAPLAMA |  | 0 | 3064.75 | 164.5945
DN250 DEMONTAJ PARÇASI-PASLANMAZ SAPLAMALI-PN10 | DN250 |  | DEMONTAJ PARÇASI | PN10 | PASLANMAZ SAPLAMA |  | 0 |  |  | 438.6
| DN250 |  | DEMONTAJ PARÇASI | PN10 | GALVANİZ SAPLAMA | 3457.3 | 251.2573
DN 300 DEMONTAJ PARÇASI-PASLANMAZ SAPLAMALI-PN10 | DN300 |  | DEMONTAJ PARÇASI | PN10 | PASLANMAZ SAPLAMA |  | 0 | 565.8 | 565.8 | 559.8
DN 300 DEMONTAJ PARÇASI GALVANİZ SAPLAMALI-PN10 | DN300 |  | DEMONTAJ PARÇASI | PN10 | GALVANİZ SAPLAMA | 4153.6 | 301.8605 | 5689.22 | 305.5435
DN 400 DEMONTAJ PARÇASI-PASLANMAZ SAPLAMALI-PN10 | DN400 |  | DEMONTAJ PARÇASI | PN10 | PASLANMAZ SAPLAMA |  | 0 | 979.8 | 979.8 | 933.6
DN 400 DEMONTAJ PARÇASI-GALVANİZ SAPLAMALI-PN10 | DN400 |  | DEMONTAJ PARÇASI | PN10 | GALVANİZ SAPLAMA | 6810.65 | 494.96 | 9418.5 | 505.8271
DN450 DEMONTAJ PARÇASI-PASLANMAZ SAPLAMALI-PN10 | DN450 |  | DEMONTAJ PARÇASI | PN10 | PASLANMAZ SAPLAMA |  | 0 |  |  | 1267.2
DN 500 DEMONTAJ PARÇASI-PASLANMAZ SAPLAMALI-PN10 | DN500 |  | DEMONTAJ PARÇASI | PN10 | PASLANMAZ SAPLAMA |  | 0 |  |  | 1333.8
DN600 DEMONTAJ PARÇASI-PASLANMAZ SAPLAMALI-PN10 | DN600 |  | DEMONTAJ PARÇASI | PN10 | PASLANMAZ SAPLAMA |  | 0 |  |  | 1568.4
| DN600 |  | DEMONTAJ PARÇASI | PN10 | GALVANİZ SAPLAMA | [6 empty] | 1055
DN 700 DEMONTAJ PARÇASI-PASLANMAZ SAPLAMALI-PN10 | DN700 |  | DEMONTAJ PARÇASI | PN10 | PASLANMAZ SAPLAMA |  | 0 |  |  | 1739.4
| DN700 |  | DEMONTAJ PARÇASI | PN10 | GALVANİZ SAPLAMA | 18198.4 | 1322.5581
DN1000 DEMONTAJ PARÇASI-PASLANMAZ SAPLAMALI-PN16 | DN1000 |  | DEMONTAJ PARÇASI | PN16 | PASLANMAZ SAPLAMA |  |  |  |  | 3538.8
DN 25 KÜRESEL VANA 3 PARÇALI TG PN16 | DN25 |  | KÜRESEL VANA | PN16 | 3 PARÇALI TG |  |  | 917.7 | 49.2857
DN 32 KÜRESEL VANA 3 PARÇALI TG PN16 | DN32 |  | KÜRESEL VANA | PN16 | 3 PARÇALI TG |  |  | 1118.95 | 60.094
DN300 KOMPANSATÖR- KAUÇUK- ÇELİK | DN300 |  | KOMPANSATÖR- KAUÇUK |  | KAUÇUK ÇELİK |  |  |  |  | 248.94
DN50 DİNAMİK VANTUZ-PN16 | DN50 |  | DİNAMİK VANTUZ | PN16 | [5 empty] | 109.62
BIÇAKLI SÜRGÜLÜ VANA İÇİN ELEK.AKTUATÖR | [7 empty] | 900 | 900
DN 300 BIÇAKLI SÜRGÜLÜ VANA İÇİN ELEK.AKTUATÖR | [7 empty] | 1270 | 1270
KELEBEK VANA İÇİN ELEK.AKTUATÖR | [7 empty] | 900 | 900
BIÇAKLI SÜRGÜLÜ VANA İÇİN ELEK.AKTUATÖR | [7 empty] | 1512 | 1512
DN 300 BIÇAKLI SÜRGÜLÜ VANA İÇİN ELEK.AKTUATÖR | [7 empty] | 1716 | 1716
KELEBEK VANA İÇİN ELEK.AKTUATÖR | [7 empty] | 1226 | 1226

## PE TANK
Tarih | Cins | Malzeme Adı | Marka | Kapasite | Malzeme | Fiyat

## DİFÜZÖR
Tarih | Cins | Yapılacak İşin Cinsi | Marka | Özellik | Malzeme Kodu | Malzeme | Fiyat
2022-12-26 | DİFÜZÖR | 9'' Disk Difüzör | AQUAFLEX |  | ADD230 | PP/EPDM | 5.08
2022-12-26 | PRİZ KOLYE | Ø63 Priz Kolye | AQUAFLEX | Paslanmaz Civata Somunlu |  | SS304 | 2.43
2022-12-26 | KELEPÇE | Ø63 Kelepçe | AQUAFLEX | Ayarlanabilir Hareketli |  | SS304 | 3.21
2022-12-26 | KELEPÇE | Ø63 Kelepçe | ARTES | Ayarlanabilir Hareketli |  | SS304 | 3.16

## KOMPANSATÖR
Tarih | Cins | Çap | Marka | Malzeme | Özellik | Fiyat

## KONTEYNER
Tarih | Cins | Yapılacak İşin Cinsi | Marka | Kapasite | Malzeme | Fiyat

## RÖMORK
Tarih | Cins | Yapılacak İşin Cinsi | Marka | Kapasite | Malzeme | Özellik | Fiyat

## BLOWER
Tarih | Cins | Malzeme Adı | Marka | KAPASİTE (m3/h) | HM (mbar) | Özellik | Fiyat
2024-05-14 | BLOWER | ROOTS TİP BLOWER | DURKO | 485 | 700 | Pozitif Deplasmanlı | 8263.49
2024-05-14 | BLOWER | ROOTS TİP BLOWER | İDEAL MAKİNA | 485 | 700 | Pozitif Deplasmanlı | 6120
2024-05-14 | BLOWER | ROOTS TİP BLOWER | SİSDOZ | 485 | 700 | Pozitif Deplasmanlı | 7321.7
2024-05-14 | BLOWER | ROOTS TİP BLOWER | UKA BLOWER | 485 | 700 | Pozitif Deplasmanlı | 6905
2024-05-14 | BLOWER | ROOTS TİP BLOWER | DOĞUŞSAN | 485 | 700 | Pozitif Deplasmanlı | 3690
2024-05-14 | BLOWER | ROOTS TİP BLOWER | ETA | 485 | 700 | Pozitif Deplasmanlı | 6158.6
2022-11-21 | BLOWER | TURBO BLOWER | SULZER | 5600 | 600 | Manyetik Yataklı | 63574.93
2022-11-22 | BLOWER | TURBO BLOWER | SULZER | 5600 | 600 | Manyetik Yataklı | 49343
2022-11-22 | BLOWER | TURBO BLOWER | HAUS | 5600 | 600 | Manyetik Yataklı | 81600
2024-12-09 | BLOWER | ROOTS TİP BLOWER | ETA | 3300 | 650 | Pozitif Deplasmanlı | 22780
2024-11-14 | BLOWER | ROOTS TİP BLOWER | ETA | 20 | 300 | Pozitif Deplasmanlı | 3665.3
2024-11-18 | BLOWER | ROOTS TİP BLOWER | ZENİT | 20 | 300 | Pozitif Deplasmanlı | 3017
2024-11-26 | BLOWER | ROOTS TİP BLOWER | AQUAPROSES | 20 | 300 | Pozitif Deplasmanlı | 6596.6
2024-11-14 | BLOWER | ROOTS TİP BLOWER | ETA | 750 | 700 | Pozitif Deplasmanlı | 6961.5
2024-11-18 | BLOWER | ROOTS TİP BLOWER | ZENİT | 750 | 700 | Pozitif Deplasmanlı | 6632
2024-11-26 | BLOWER | ROOTS TİP BLOWER | AQUAPROSES | 750 | 700 | Pozitif Deplasmanlı | 11472.16
2025-10-25 | BLOWER | PEDRO GIL BLOWER BPG85-V DN150 | İDEAL MAKİNA | 1800 | 1013 | Pozitif Deplasmanlı | 9292
2025-10-25 | BLOWER | PEDRO GIL BLOWER BPG25-V DN65 | İDEAL MAKİNA | 200 | 1013 | Pozitif Deplasmanlı | 3620
2024-12-17 | BLOWER | ROOTS TİP BLOWER |  | 3300 | 650 | Pozitif Deplasmanlı | 18606.98
2024-12-18 | BLOWER | FPZ SCK E07 MS 5,5 KW SANT. BLOWER | DURKO | 150 | 300 | Pozitif Deplasmanlı | 1685.2
2024-12-18 | BLOWER | PEDRO GIL BPG 106 BLOWER | DURKO | 3300 | 700 | Pozitif Deplasmanlı | 18340

## DİSK FİLTRE
Tarih | Cins | Yapılacak İşin Cinsi | Marka | Filtre Çapı (mikron) | Basınç (bar) | Debi (m3/h) | Güç (kW) | Fiyat

## UV
Sıra No | Yapılacak İşin Cinsi | TÜR | Malzeme | Ölçü | Adet | Keşif | Birim Fiyat | Tutar
1 | UV Lambası 2 kanallı | UV | UV | AD | 4 | 4

## KEP
Sıra No | Yapılacak İşin Cinsi | TÜR | Malzeme | Ölçü | Adet | Keşif
1 | DN350 SS304 KEP | Kep | SS304 | AD | 4 | 4

## RAKOR
Sıra No | Yapılacak İşin Cinsi | TÜR | Malzeme | Ölçü | Adet | Keşif
1 | DN25 Konik Rakor | Rakor | SS304 | AD | 76 | 76
"

## UPVC
18.69
[5 empty] | BORŞEN |  | CEPAŞ | GÖKHAN PAS. | SETAŞ | YAVUZLAR
[5 empty] | 2022-10-03 | 2022-10-21 | 2022-10-05 | 2022-12-27 | 2022-10-03 | 2022-10-03
DN32 | BORU | UPVC | DİKİŞLİ | 3 | 14.56 | 13.27 | 17.1 | 16.6399 | 16.4 | 17
DN50 | BORU | UPVC | DİKİŞLİ | 3 | 20.86 | 18.96 | 24.6 | 23.9165 | 23.6 | 23
DN80 | BORU | UPVC | DİKİŞLİ | 3 | 31.36 | 28.81 | 35.7 | 35.6875 | 35.1 | 35
DN100 | BORU | UPVC | DİKİŞLİ | 3 | 39.34 | 37.05 | 48.3 | 46.3349 | 45.3 | 45
DN125 | BORU | UPVC | DİKİŞLİ | 3 | 48.79 | 45.36 | 69.3 | 56.8753 | 56.15 | 57
DN150 | BORU | UPVC | DİKİŞLİ | 3 | 58.73 | 54.27 | 122.5 | 68.6463 | 67.87 | 75
DN200 | BORU | UPVC | DİKİŞLİ | 4 |  |  |  | 121.2948 | 119.2 | 120

## SS-FİTTİNGS
|  |  |  | BORŞEN |  | CEPAŞ | GÖKHAN PAS. | KARACA PSL. | SETAŞ | YAVUZLAR
|  |  |  | 2024-10-03 | 2022-10-21 | 2022-10-05 | 2022-12-27 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 2022-10-03
DN50 | Flanş | SS316 | PN6 | 15.54 | 13.94 | 68.99 |  |  |  | 25
DN50 | Flanş | SS316 | PN10 |  |  |  |  | 81.65
DN50 | Flanş | SS316 | PN16 |  |  |  | 24.8
DN80 | Flanş | SS316 | PN10/16 | 33.32 | 31.2 | 44.55 | 33.95 | 50.45 | 36.8 | 36
DN100 | Flanş | SS316 | PN6 | 31.85 | 29.11 | 129.25 |  | 153.15
DN100 | Flanş | SS316 | PN10/16 | 40.81 | 38 | 54.1 | 41.35 | 61.7 | 44.3 | 46
DN125 | Flanş | SS316 | PN10/16 | 52.15 | 49 | 68 | 49 | 77.1 | 48.9 | 57
DN150 | Flanş | SS316
DN200 | Flanş | SS316 | PN10 | 98.7 | 92.81 | 113.85 | 82 | 128.95 | 105.8 | 105
DN200 | Flanş | SS316 | PN6 |  | 70.06 | 349.85 |  | 382.1
[5 empty] | BORŞEN |  | CEPAŞ | GÖKHAN PAS. | KARACA PSL. | SETAŞ | YAVUZLAR
[5 empty] | 2022-10-21 | 2022-10-03 | 2022-10-05 | 2022-12-27 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 2022-10-03
DN32 | 90 Dirsek | SS316L | Dikişli | 3 | 3.9 | 4.13 | 5.5 | 3 | 6.2 | 4.85 | 4.3
DN50 | 90 Dirsek | SS316L | Dikişli | 3 | 6.7 | 7.14 | 9.98 | 7.25 | 11.7 | 7 | 5.5
DN80 | 90 Dirsek | SS316L | Dikişli | 3 | 14 | 14.91 | 22.75 | 15.5 | 26.65 | 14.3 | 17
DN100 | 90 Dirsek | SS316L | Dikişli | 3 | 23 | 24.43 | 40.5 | 24.65 | 45.86 | 23 | 20
DN125 | 90 Dirsek | SS316L | Dikişli | 3 | 39.01 | 41.72 | 59.8 | 39.2 | 67.6 | 37.5 | 40
DN150 | 90 Dirsek | SS316L | Dikişli | 3 | 56 | 60.2 | 84.25 | 55 | 99.5 | 57.5 | 60
2022-10-05
DN32 | 45 Dirsek | SS316L | Dikişli | 3 |  |  | 3.6 | 2.5 | 4.25
DN50 | 45 Dirsek | SS316L | Dikişli | 3 |  |  | 7.1 | 6 | 8.5
DN80 | 45 Dirsek | SS316L | Dikişli | 3 |  |  | 16.1 | 11 | 18.2
DN100 | 45 Dirsek | SS316L | Dikişli | 3 |  |  | 26.7 | 16 | 31.55
DN150 | 45 Dirsek | SS316L | Dikişli | 3 |  |  | 58 | 35 | 68.7
DN80 | Kep | SS316L | SCH10S | 3.05 | 6.42 | 6.83 |  |  |  | 5.75
DN125 | Kep | SS316L | SCH10S | 3.4 | 12.01 | 12.74 |  |  |  | 14.95
DN200 | Kep | SS316L | SCH10S | 3.76 | 37 | 39.55 |  |  |  | 28.3
DN80 | Kep | SS316L |  | 3 |  |  | 5.98 | 4.6 | 6.8 |  | 9
DN125 | Kep | SS316L |  | 3 |  |  | 13.2 | 10.5 | 15 |  | 18
DN200 | Kep | SS316L |  | 4 |  |  | 29.1 | 22.55 | 31.6 |  | 37
DN100/80 | K.Redüksiyon | SS316L | SCH10S |  | 12 | [5 empty] | 14
DN100/80 | K.Redüksiyon | SS316L | 2 |  |  | 11.55 | 16.35 | 10 | 18.5 | 13
DN150/125 | K.Redüksiyon | SS316L | SCH10S |  | 25 | [5 empty] | 29
DN150/125 | K.Redüksiyon | SS316L | 2 |  |  | 19.39 | 60.4 | 20 | 68 | 25.9
DN125/80 | K.Redüksiyon | SS316L | SCH10S |  | 17 | [5 empty] | 26
DN125/80 | K.Redüksiyon | SS316L | 2 |  |  | 28.14 | 28.5 | 17 | 30.85 | 21.5